附件1

- 一、项目预算

中心两辆冷藏车需开展满载的冷链验证，初步预算经费为4000元。

| 项目 | 服务内容 | 规格及要求 | 数量 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷藏车验证 | 满载 | 2 | 4000元 |  |
| 2 | 协助出具验证报告 | 协助制作各验证报告 | 2 |  |  |
| 3 | 培训相关质管人员 | 对单位质管人员进行验证培训 | / |  |  |
| 4 | 后期维保 | 对本次验证服务质保一年 | / |  |  |

- 项目技术要求

1.应熟悉并维护现有温湿度监测系统平台，对系统软件出现的故障能够及时排查并处理，应急响应时间应小于两小时。

2.应满足国家食药监局关于 GSP 附录3 和附录5 对验证的要求，提供合格的验证服务报告，验证结果应在一年内持续有效；

3.应具备温湿度冷链验证技术服务及相关 GSP 技术咨询的资质。

4.本次验证仅做满载测试。

三、项目商务要求

1.项目须于2026年3月12日前完成验证并通过采购人验收。

2.以上均包含验证、运输、安装等费用，相关验证方案需采购人同意后方可进行施工。

3.合同签订后，所有项目要求内容完成并经验收合格后，一次性支付所有款项。