## 项目一
人体成分分析仪采购项目市场调研清单
序号 | 货物名称 | 相关要求（仅为初步技术要求，欢迎供应商推介产品） 项目联系人：黄老师 62715069 | 数量 | 总限价（万元）
1 | 人体成分分析仪 | 一、主要参数要求 1.操作系统：要求安全性高，采用自主研发的封闭式操作系统（非Windows及Android系统） 2.技术原理：直接节段多频率生物电阻抗测量法（DSM-BIA法） 同时多频率生物电阻抗分析法（SMFIM 法） 3.测量方法：通过不少于8个不同的频率（0KHz、5KHz、50KHz、250KHz、500KHz、1MHz）分别在不少于5个节段部分（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢）进行不少于40种电阻抗测量； 4.人体成分计算方法：不使用经验值估算； 5.电极方法：不少于4极8点接触式电极法； 6具有生物电阻抗矢量分析（BIVA图表）来评价人体状态； 7.阻抗测量范围不小于：10—1000Ω 8.1输出值不少于身体总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪、肌肉量、去脂体重、体重、肌肉脂肪分析、肥胖分析、细胞外水分比率分析、评分、营养评估、肥胖评估、身体均衡评估、 内脏脂肪等级（图示）、腰臀比（图示）、节段细胞内/外水分分析、体重控制、节段脂肪分析、身体水分组成、节段水分分析、身体围度、成长曲线、成长分数、身体水分历史记录（体重、身体总水分、细胞内水分、细胞外水分、细胞外水分比率）、人体成分测试历史记录（体重、骨骼肌、体脂百分比、细胞外水分比率）等26种； 8.2研究项目不少于22种：细胞内水分、细胞外水分、骨骼肌、去脂体重、基础代谢率、腰臀比、腹围、内脏脂肪等级、内脏脂肪面积、肥胖度、骨矿物质含量、身体细胞量、上臂围度、上臂肌肉围度、TBW/FFM、去脂体重指数、脂肪量指数、SMI、骨骼肌/体重、ECM/BCM、TBW/WT、建议的热量摄入； 8.3 具有SMI 、SMI历史记录（至少5次）、全身相位角（50kHz）、全身相位角历史记录（至少5次）、节段相位角包括（5kHz、50kHz、250kHz）； 二、功能参数要求 1.显示LOGO：报告纸中显示包括名称、地址、联系方式； 2.报告内容包括：身体水分报告、人体成分报告、儿童结果报告 3.电极类型：手部电极采用线式； 4.二维码：包含扫描测试结果二维码，可通过手机查询结果； 5.语音提示：按键输入及检测过程中提供提示音及语音向导功能； 6.保存结果：通过输入ID号可储存结果≥100000次； 7.备份数据：可用USB存储设备备份和恢复数据； 8.测量模式：包括自助模式、专家模式； 9.显示屏：≥10英寸彩色触摸屏； 10.外部接口：USB 端口不少于2个、LAN 端口不少于1个、蓝牙1个、Wi-Fi 1个； 12.兼容打印机：激光打印机，可自动快速双面打印； 13.设备配备台式电脑用于结果展示：电脑配置要求，内存16G及 以上， CPU 为Intel 酷睿 i5 10代处理器及以上、固态硬盘1T及以上，显示器22寸CCD 及以上 14.输出频率误差：≤±1% 15.信息输入方式：主机同时具备触摸屏和按键结合2种方式输入测试者信息； 16.测试年龄范围：最小可到1岁 17.测试身高范围：最小可到50cm 18.四肢阻抗误差：≤±1% 19.测试体重范围 不小于5—300kg 20.主机重量：≥35kg 21.因筛查需求，因此该设备需联动握力器进行数据上传，形成综合性报告，用于分析该受试者肌肉握力情况，判断是否有肌少症风险 22.为满足科研需求投标设备需串联下肢肌力评估，需满足以下技术要求： 1.支持多源数据采集与融合分析功能； 2.支持CMJ、SJ等测试项目，需要有实时的力曲线，结果需要得知左右对称率、腾空时间、最大推蹬力、动作时间、跳跃高度等； 3.平衡及简易身体功能评估（SPPB）测试可输出压力中心（COP）位移轨迹及速度， 4.五次坐立（STS-Power）的风险指标及力曲线 5.*简易身体功能评估及跌倒风险评估测试，需含平衡多项测试结果的整合报告； 23.设备配备有专门的金属收纳箱，包含静音轮与拉杆，方便设备携带外出检测使用。 | 1 | 28

## 项目二
2026年消毒与病媒生物防控宣传活动市场调研清单 仅为初步技术要求，欢迎供应商了解 项目联系人：赖老师 62716560
序号 | 支出类别 | 细项说明 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注
大型病媒主题日活动
1 | 舞台区 | 8*3m桁架背景板 | 1 | 个 | 1600 | 1600 | 制作，搬运及安装
2 |  | 8*6m舞台地毯 | 1 | 个 | 500 | 500
3 |  | 矩阵音响一组 | 1 | 组 | 1800 | 1800 | 含音控人员、彩排
4 |  | 歌曲串烧+舞蹈表演 | 1 | 场 | 1300 | 1300 | 不少于2首歌曲、2场舞蹈
5 |  | 专业主持人 | 1 | 位 | 1000 | 1000 | 含妆造、彩排，含路费
6 | 观众区 | 观众区长条桌+桌布 | 10 | 套 | 40 | 400 | 制作，搬运及安装
7 |  | 酒店椅+椅套 | 25 | 套 | 30 | 750 | 制作，搬运及安装
8 |  | 白色沙滩椅 | 50 | 个 | 7 | 350 | 制作，搬运及安装
9 |  | 亚克力桌卡 | 30 | 个 | 12 | 360 | 制作，搬运及安装
10 | 帐篷区 | 3*3m帐篷 | 8 | 个 | 110 | 880 | 制作，搬运及安装
11 |  | 帐篷/桌面冷板包装 | 8 | 个 | 160 | 1280 | 制作，搬运及安装
12 |  | 帐篷长条桌 | 16 | 张 | 40 | 640 | 制作，搬运及安装
13 |  | 帐篷沙滩椅 | 20 | 个 | 7 | 140 | 制作，搬运及安装
14 |  | 病媒科普门型展架 | 8 | 个 | 140 | 1120 | 制作，搬运及安装
15 | 其他项 | 现场执行人员 | 4 | 人 | 320 | 1280
16 |  | 布场/撤场工作人员 | 10 | 人 | 350 | 3500 | 进撤场各5人
17 |  | 布场/撤场运输车辆 | 8 | 辆 | 300 | 2400 | 进撤场各4辆
18 |  | 互动游戏礼品 | 100 | 个 | 30 | 3000 | 宣传互动和游戏
19 |  | 异形手举牌40*60cm | 5 | 个 | 45 | 225
20 |  | 折页印刷 | 3000 | 份 | 1 | 3000
21 |  | 杂项费 | 1 | 项 | 800 | 800 | 文印材料、签字笔、矿泉水等
小计1 | [5 empty] | 26325
消毒社区科普活动
22 | 舞台区 | 6*3桁架背景板 | 1 | 个 | 1500 | 1500
23 |  | 6*4舞台地毯 | 1 | 个 | 300 | 300
24 |  | 矩阵音响一组 | 1 | 组 | 1800 | 1800 | 含音控人员、彩排
25 |  | 专业主持人 | 1 | 位 | 1500 | 1500 | 含妆造、彩排
26 | 观众区 | 白色沙滩椅 | 40 | 个 | 7 | 280
27 |  | 亚克力桌卡 | 10 | 个 | 12 | 120
28 |  | 3*3帐篷 | 6 | 个 | 110 | 660
29 | 帐篷区 | 帐篷/桌面冷板包装 | 6 | 个 | 160 | 960
30 |  | 帐篷长条桌 | 12 | 张 | 40 | 480
31 |  | 帐篷沙滩椅 | 20 | 张 | 7 | 140
32 |  | 消毒科普门型展架 | 8 | 个 | 140 | 1120
33 | 其他项 | 异形手举牌40*60cm | 5 | 个 | 45 | 225
34 |  | 现场执行人员 | 3 | 人 | 320 | 960
35 |  | 布场/撤场工作人员 | 8 | 人 | 350 | 2800 | 进撤场各4人
36 |  | 布场/撤场运输车辆 | 6 | 辆 | 300 | 1800 | 进撤场各3辆
37 |  | 互动游戏礼品 | 80 | 个 | 25 | 2000
38 |  | 杂项费 | 1 | 项 | 800 | 800 | 文印材料、签字笔、矿泉水等
小计2 | [5 empty] | 17445
病媒校园讲座活动
39 | 讲座布置 | 现场执行人员 | 2 | 人 | 320 | 640
40 |  | 4*3m桁架背景板 | 1 | 个 | 1300 | 1300
41 |  | 互动游戏礼品 | 80 | 个 | 20 | 1600
42 |  | 亚克力桌卡 | 10 | 个 | 12 | 120
43 | 其他项 | 杂项费 | 1 | 项 | 650 | 650 | 文印材料、签字笔、矿泉水等
44 |  | 布场/撤场工作人员 | 4 | 人 | 300 | 1200 | 进撤场各2人
45 |  | 布场/撤场运输车辆 | 2 | 辆 | 300 | 600 | 进撤场各1辆
小计3 | [5 empty] | 6110
消毒校园讲座活动
46 | 讲座布置 | 现场执行人员 | 2 | 人 | 320 | 640
47 |  | 4*3m桁架背景板 | 1 | 个 | 1300 | 1300
48 |  | 互动游戏礼品 | 80 | 个 | 20 | 1600
49 |  | 亚克力桌卡 | 10 | 个 | 12 | 120
50 | 其他项 | 杂项费 | 1 | 项 | 650 | 650 | 文印材料、签字笔、矿泉水等
51 |  | 布场/撤场工作人员 | 4 | 人 | 300 | 1200 | 进撤场各2人
52 |  | 布场/撤场运输车辆 | 2 | 辆 | 300 | 600 | 进撤场各1辆
小计4 | [5 empty] | 6110
活动部分总计 | [5 empty] | 55990
宣传部分
53 | 市级新闻网网站、客户端原创活动稿件采写发布 | 搭配每场原创活动稿件采写（共4篇），每条同步发布市级新闻网网站、客户端平台 | 8 | 条 | 1000 | 8000 | 稿件搭配每场活动采写共4篇，以及每场活动相关主题科普稿件共4篇
54 | 宣传屏 | 社区/机关单位/医院等点位宣传片屏海报发布（一周，每次播放15秒，全天滚动不少于200次） | 50 | 面 | 75 | 3750 | 投放一周
55 | 市中心广场彩屏 | 市中心广场彩屏发布（一周，每次播放15秒，全天滚动播放不少于200次） | 1 | 席 | 5000 | 5000 | 投放一周
56 | 科普短视频 | 2分钟左右原创科普短视频拍摄并发布市级媒体微信视频号（含脚本创作、拍摄剪辑、人员出镜等） | 1 | 1条 | 20000 | 20000 | 时长两分钟
小计4 | [5 empty] | 36750
合计 | [5 empty] | 92740