## 项目一
信息机房国密视频探头与门禁系统改造采购项目市场调研清单
序号 | 设备名称 | 初步技术参数要求 | 单位 | 数量 | 最高限价（元）
1 | 国密门禁主机 | 1.操作系统：符合国密相关安全要求 | 台 | 1 | 2700
1.操作系统：符合国密相关安全要求 2.门禁控制：双门控制，单台主机可独立管控 2 扇门，两路门锁输出相互独立，支持双向通行、AB 门互锁
3.存储容量：本地支持不少于1000人权限（含卡、密码、指纹），事件记录不少于10万条
4.认证方式：支持刷卡、指纹、密码等认证方式；支持多种组合认证方式；支持多人多重认证开门
5.门禁计划模板：支持不少于256组计划模板管理，不少于256个周计划，不少于1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理
6.门禁功能：支持反潜回、多门互锁、首卡常开、首开授权、超级密码开门、胁迫密码开门、闭门回锁功能
7.事件上传：在线状态下实时上传认证结果信息，支持断网续传功能
8.报警功能：支持防拆报警、门异常打开报警、门超时未关报警、胁迫卡/胁迫密码报警；支持报警输入、输出接口及联动功能
9.电源：支持蓄电池接入，断电时自动切换蓄电池供电，支持蓄电池欠压报警
★10.国密加密：内置国密SE安全加密芯片，支持SM2、SM3、SM4国密算法，满足GM/T 0028《密码模块安全技术要求》第二级要求，支持国密CPU卡片读卡识别
11.网络接口：10/100/1000Mbps自适应以太网口
12.最大接入读卡器容量：不少于2个
13.支持Web端配置管理
2 | 国密读卡器 | 1.读卡功能：支持国密CPU卡片读取 | 台 | 2 | 2600
2.通讯接口：支持RS485通讯接口，RS485通讯采用国密算法加密
★3.国密加密：内置国密SE安全加密芯片，支持SM2、SM3、SM4国密算法，满足GM/T 0028《密码模块安全技术要求》第二级要求
4.提示功能：具备声响提示功能，用于读卡状态辨识
5.防拆功能：支持防拆报警
6.接口：RS-485接口不少于1个，韦根接口不少于1个
7.安装方式：支持壁挂安装
3 | 发卡/授权机 | 1.支持发卡类型：ID卡、IC卡、身份证序列号、普通CPU卡、国密CPU卡 | 台 | 1 | 900
2.接口：USB2.0接口
3.PSAM卡座：不少于2个
4 | 国密CPU卡 | 1.感应频率：13.56MHz，符合 ISO14443 通信规范 | 张 | 20 | 500
★2.国密算法：支持SM2/SM3/SM4国密算法加密
3.存储容量：不少于64K字节
5 | 视频安全门禁系统 | 【安全功能要求】 | 套 | 1 | 55000
★1.身份鉴别：支持用户名口令+UKey（商密数字证书）的双因子身份认证机制
★2.视频导出加密：支持对下载/导出的视频文件进行加密和完整性保护，文件需通过合规解密组件完成完整性校验后方可播放
3.视频外发管控：支持视频下载后设置有效期和播放次数限制
4.视频数字水印：支持明文水印技术，视频数据泄露后可溯源取证；支持水印大小、颜色、旋转角度等配置
★5.门禁记录完整性：支持对门禁事件进行完整性保护，完整性算法支持SM2、HMAC-SM3
6.操作日志审计：支持登录、视频操作、门禁进出等日志记录，支持日志完整性保护及审计
【业务功能要求】
7.设备接入管理：支持商密摄像机、商密存储、商密门禁设备接入管理及状态监控
8.视频功能：支持实时预览、录像回放、录像下载、云台控制、抓图、多画面切换、主子码流切换
9.门禁配置管理：支持人员身份信息配置及门禁权限配置管理
10.门禁认证方式：支持刷卡、人脸单独认证，以及刷卡+人脸、刷卡+密码组合认证
11.门禁设备反控：支持对门禁点进行开、关、常开、常闭操作
12.事件告警管理：支持实时接收事件/告警信息，支持按级别筛选及导出
【性能规格要求】
13.视频接入路数：不少于32路
14.门禁接入路数：不少于16路
15.视频并发调阅：不少于9路（>=1080P@25帧）
16.网络接口：不少于2个10/100/1000M自适应网口
17.USB接口：不少于4个USB3.0，不少于4个USB2.0
18.显示接口：VGA、HDMI各不少于1个
19.CPU：国产>=8核处理器
20.内存：>=16GB DDR4
21.系统盘：>=256GB SSD
22.操作系统：国产桌面操作系统
★23.加密卡：配置国密密码卡
6 | 网络摄像机 | 1.传感器：≥400万像素 | 台 | 4 | 3600
2.智能侦测：支持深度学习目标侦测，支持区域入侵侦测、进入/离开区域侦测
3.报警联动：支持亮光报警、声音报警联动
★4.国密安全：内置通过国家密码管理局检测认证的安全芯片，支持SM2/SM3/SM4国密算法；支持基于数字证书的设备接入认证；支持CA根证书导入验证
5.本地存储：支持Micro SD/SDHC/SDXC卡（最大支持256GB）断网本地存储及续传，支持NAS存储
6.通讯接口：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口
7.供电：DC12V/PoE(802.3af)
8.红外照射距离：≥30米
7 | 网络硬盘录像机 | ★1.安全资质：内置通过国家密码管理局检测认证的安全芯片，支持 SM2、SM3 商用密码算法；支持对视频码流使用 SM3 进行 HASH 运算、SM2 完成签名和验签，保障录像完整性；密码模块满足 GM/T 0028《密码模块安全技术要求》第二级 | 台 | 1 | 12000
★2.设备认证：支持基于数字证书的设备接入认证
3.安全校验：支持芯片安全校验（随机数有效性检测、算法符合性检测）；支持算法安全自检（开机自检、使用时自检、定期自检）
4. 存储接口：不少于9个SATA接口，单盘最大支持16TB
5. 视频接口：HDMI不少于2个，VGA不少于2个
6. 网络接口：不少于2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
7. 报警接口：不少于16路报警输入，不少于4路报警输出
8. 串行接口：RS-232接口不少于1路，RS-485接口不少于1路
9. USB接口：USB 2.0不少于2个，USB 3.0不少于2个
10. 扩展接口：eSATA不少于1个
11. 接入能力：不少于16路H.264、H.265格式高清码流接入
12. 解码能力：最大支持不少于32路1080P解码
13. 输入带宽：≥320Mbps；输出带宽：≥256Mbps
8 | 监控硬盘 | 1.容量：≥12TB | 块 | 1 | 3700
2.接口：SATA3.0（6Gb/s）
3.缓存：≥128MB
4.最大读取速度：≥180MB/s
6.MTBF：≥1,000,000小时
7.年工作负荷：≥100TB/年
8 | 施工及辅材 | 1. 根据现场情况含综合布线和管材满足系统安装使用要求 |  |  | 10000
2. 含所有设备的上门安装、接线、调试、国密加密配置、系统联调、用户培训；确保所有设备符合国密标准，系统正常运行，联动功能正常触发
3. 1年上门质保、7*24小时技术支持服务
合计 |  |  |  |  | 91000

## 项目二
2026年福州疾控慢性病防控宣传服务市场调研清单
序号 | 相关要求 项目联系人：黄老师 62715069 | 数量 （项） | 总限价（万元）
1 | （1）“福小慢”IP形象升级：完成IP的线稿、上色稿、三视图及2套不同主题的表情包，形象需满足应用于视频宣传、游戏、周边制作要求。 （2）“福小慢”IP宣传品定制：1、定制掼蛋扑克牌2000组：牌面定制福小慢相关图案与宣传标语，一组内含两副扑克牌，单副装盒，两副叠塑封，尺寸≥60mm*97mm，重量≥300g中华蓝芯纸，牌双面彩印，双面压纹，上油，外盒材质重量≥300g白卡，单副盒装塑封；2.定制运动臂包500个：包体：≥18cm*9.5cm*4cm，包带（弹力松紧带+高黏性魔术贴）：≥26cm*5cm，牛津纺+涤纶，双层口袋，多色可选，可放置不小于6.7英寸机身长度16.6cm以内的手机，包身可定制彩色LOGO；定制折叠扇1000把：七寸十四方折扇，扇骨长度≥23m，扇面长度≥13.5cm展开长度≥42cm，排口宽度≥1.8cm，绢布扇面+中玉平板扇骨。 （3）“福州疾控喊你科学管理体重”系列短视频（3条，每条不少于3分钟）：结合当下慢病宣传防治热点，以福小慢陪同居民参与慢病防治为主线，拍摄慢病防治宣传视频（具体拍摄形式与内容）。 （4）“福小慢”IP形象推广主题活动：结合特定宣传日举办1场主题活动及2场宣传讲座，扩大IP影响力和群众参与度。 （5）原创手绘宣传长图：制作4条长图，每条均为原创手绘，画面不少于9幅，围绕慢病主题分模块科普。 （6）主题宣传海报：结合特定宣传日，设计4张系列海报，统一“福小慢”IP视觉风格，适配多时段多场景宣传。 （7）网络媒体宣传：组织不少于5家市级及以上媒体对重点项目进行报道，提升宣传影响力。 （8）慢病相关H5小游戏：开发一款健康科普互动小游戏（含美术设计），并嵌入科普视频短片，以游戏化方式传播健康知识。包含游戏基础交互开发、吉祥物交互开发、道具交互开发、游戏附加系统开发、用户账号系统开发、游戏后端开发等多个模块。游戏最终呈现为H5游戏（网页游戏）形式，适用于手机、平板等各种移动设备，手机端分辨率≥1080*1920，pad端分辨率≥2360*1640，总关卡数≥50关，游戏定位为轻度解压益智类小游戏。按宣传要求定制游戏画面，图案，游戏中要嵌入宣传视频，收集健康徽章，参与游戏人员要能查看相关记录、排名，供应商要解决游戏网络存储问题，多人游戏运行流畅，不卡顿，游戏中不可出现其他与本单位无关的广告，运行维护不少于1年，完成后要交付所有游戏源代码。 （9）线下互动教具与体验区建设：设置含糖饮料直观展示区、膳食宝塔磁贴互动区、食盐量化体验区、碘缺乏病快速检测体验区、地氟病防治飞行棋游戏区、心理涂鸦宣泄区以及人体结构模型展示区等多个功能模块，通过实物触摸、模拟操作和互动游戏，实现线上宣传与线下体验的有机互补。 （10）《福小慢说健康》漫画绘本：成品尺≥12.5cm×12.5cm，不少于32页，封面≥250克铜版纸，内页≥157克铜版纸，覆亚膜，胶装，数量1000册，用于科普宣传与现场赠阅。 （11）所有视频内容应切合主题，形式新颖，易于被大众理解和接受，视频应含字幕、配音、片头片尾、背景音乐音效。 （12）供应商负责文稿撰写、视频拍摄及制作，拍摄文稿及视频成片需经由采购人审核同意，方可进行后续工作。 （13）视频制作要求：主题鲜明、内容完整、画面丰富，剪辑得当、节奏适中。 （14）视频技术要求：符合电视播出标准，视频分辨率不得低于1920X1080（1080P），视频帧率为PAL制式的25帧/秒，码率不得低于8M/秒，MOV或MP4视频格式，整体表现流畅，杜绝坏帧、卡帧。 （15）拍摄设备要求：专业级数字摄像机、航拍无人机、灯光及其他摄影辅助套件； （16）音频技术要求：符合广播播出标准，音频速率48kHz，深度16位，声音电平符合不高于-20dB。 （17）提供后勤保障服务，含服务过程中产生的人员交通、用餐、道具、人员造型以及服装需求等。 （18）提供专业人员为出镜人员进行普通话发音、形体培训服务。 （19）项目执行过程中如有变化，须及时与采购人协商，经采购人同意后，方可变更。 （20）供应商应保证不以活动现场为宣传媒介或营销手段为企业进行商业宣传或营销。 （21）本次项目所制作的视频、音频、图片、游戏版权归福州市疾病预防控制中心所有。 | 1 | 23.94