福州市疾病预防控制中心除湿机等设备及防病宣传品采购项目

福州市疾病预防控制中心

询价文件

项目名称：除湿机等设备及防病宣传品采购项目

招标编号：FZJK2023005
福州市疾病预防控制中心

二O二三年十二月

地址：福州市长乐区万沙路199号     邮编：350004
电话：0591-62715078                http://cdc.fuzhou.gov.cn/
目录
3

第一部分  招标邀请

第二部分  投标须知
5
第三部分  招标内容及要求
6
第四部分  投标文件格式
8


第一部分    招标邀请

福州市疾病预防控制中心拟对除湿机等设备及防病宣传品采购项目进行询价招标，现邀请合格的投标人前来参与投标。
1、项目名称：除湿机等设备及防病宣传品采购项目
2、招标编号：FZJK2023005
3、招标内容：除湿机等设备及防病宣传品

4、投标人的资格要求：

（1）单位负责人授权书（若有）。

（2）具有合格有效的营业执照。
（3）不接受联合体参与。

5、获取询价文件方式：2023年12月11日起至2023年12月15日，投标人可自行从福州市疾病预防控制中心门户网站通告栏（http://cdc.fuzhou.gov.cn/）本项目公告中下载询价文件 。

6、本次招标不收取报名费。
7、投标人对本次招标活动事项提出疑问的，请在本公告发布之日起2个工作日内，以书面形式（有效签署的原件并加盖公章）提交到福州市疾病预防控制中心。
8、有关本项目招标的相关信息（包括询价文件若有修改）都将在福州市疾病预防控制中心门户网站通告栏（http://cdc.fuzhou.gov.cn/）上公布，请潜在投标人随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

9、投标截止时间：2023年12月15日上午10：00（北京时间），投标人应在此之前将密封的投标文件送达指定地点（福建省福州市长乐区万沙路199号福州市疾病预防控制中心1号楼5楼509会议室），逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝接受。采购人于当日上午9：45-10:00接收投标文件。

11、开标时间及地点：2023年12月15日上午10：00（北京时间）,福州市长乐区万沙路199号福州市疾病预防控制中心1号楼5楼509会议室。

12、招标单位：福州市疾病预防控制中心 

联  系  人：吴老师

联 系电 话：0591-62715078
地址：福建省福州市长乐区万沙路199号
注：各投标人应关注福州市疾病预防控制中心门户网站通告栏（http://cdc.fuzhou.gov.cn/），相关补充通知等在此发布，一经网站发布将视同已告知各投标人。
福州市疾病预防控制中心

2023年12月11日
第二部分    投标须知

1．项目名称：除湿机等设备及防病宣传品采购项目
2．投标人资格标准：

（1）单位负责人授权书（若有）。

（2）具有合格有效的营业执照。

（3）不接受联合体参与。

3．开标时间及地点：2023年12月15日上午10：00（北京时间）,福州市长乐区万沙路199号福州市疾病预防控制中心1号楼5楼509会议室。

4．投标保证金：

本次招标无需缴交保证金。

5．投标文件构成（以下材料均须加盖投标人公章）

投标文件内容构成如下（要求投标人按下列顺序编制目录装订成册，否则文件失散以及由此而引起的后果由投标人自负）：

5.1、投标函

5.2、投标人的资格要求证明材料

5.2.1 法定代表人授权书（若有）

5.2.2 《营业执照》等经营资质材料
5.3、投标分项报价表

投标人应仔细阅读询价文件的所有内容，按询价文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对询价文件做出实质性响应，否则，其投标将被拒绝。

6．投标文件的封装

投标人须按要求制作标书，投标文件包括正本1份（请标明“正本”）。投标文件须装袋密封（封口加盖印鉴）。外包装封面上均要注明招标单位、招标项目名称、招标编号、投标人（盖公章）、法定代表人（或投标代表），注明“投标截止时间后才能启封”的字样。未按本要求密封、标记和投递的投标文件，招标人有权拒收。

7．询价文件发布

7．1在招标截止日期前，招标人有权对询价文件进行修改。

7．2询价文件的修改将以补充通知的形式在福州市疾病预防控制中心门户网站通告栏（http://cdc.fuzhou.gov.cn/）中发布，补充通知一经网站发布将视同告知所有投标人。

8．确定成交供应商办法

在符合资格要求和技术要求的前提下，投标报价最低的投标人为最终成交供应商。若有报价相同，则进行第二次报价，二次报价最低的投标人为最终成交供应商。

第三部分    招标内容及要求

一、采购标的一览表
	合同包
	品目号
	名称
	主要技术规格及要求
	数量
	单位
	单价限价（元）
	总价限价（元）

	1
	1-1
	除湿机（大）
	具体详见“技术和服务要求”
	1
	台
	5500
	5500

	1
	1-2
	除湿机
	具体详见“技术和服务要求”
	34
	台
	4500
	153000

	包1合计
	158500

	2
	2-1
	工作相关肌肉骨骼疾患（WMSDs）的工效学评估与分析系统
	具体详见“技术和服务要求”
	1
	套
	90000
	90000

	包2合计
	90000

	3
	3-1
	加湿器
	具体详见“技术和服务要求”
	250
	台
	20
	5000

	3
	3-2
	无线便携式榨汁机
	具体详见“技术和服务要求”
	250
	台
	20
	5000

	3
	3-3
	指甲剪套装
	具体详见“技术和服务要求”
	250
	份
	20
	5000

	3
	3-4
	定量调料罐
	具体详见“技术和服务要求”
	250
	组
	20
	5000

	包3合计
	20000


二、技术和服务要求（均为不允许负偏离的实质性要求）
合同包1 除湿机

1-1 除湿机（大）：≥138L/D除湿机

远程控制：手机APP智控（无线WiFi2.4G）

定时功能：①北京时间定时控制②至少5个时间段分段控制

最大除湿量：≥138L/D

排水方式：外接排水软管

最大循环风量：1725m³/h

额定电压：220V/50Hz

额定功率：≤2000W

控制方式：智能控制，多种除湿模式切换

按键方式：触控式按键LED液晶显示

湿度控制范围：20-80%±3%RH控制精度

湿度调节范围：10%-90%RH任意设定

净化功能：初效G4高密度除尘过滤网

化霜功能：低温自动除霜

断电记忆功能：永久断电记忆功能

故障报警：故障代码显示

适用环境：温度5-38℃

运行噪音：≤40dB

外观：白色

产品重量≤56kg

产品尺寸≤480×430×1100mm

1-2 除湿机：≥80L/D有内置水箱除湿机

泵压排水：内置高压水泵，可向上排水

运行模式：至少四种

最大除湿量：≥80L/D

排水方式：水箱容量≥7.5L或外接排水管

额定电压：220V/50Hz

额定功率：≤780W

循环风量：≥850m³/h

控制方式：智能控制，多种模式自由切换

按键方式：触控式按键LED液晶显示

湿度控制范围：30-80%±3%RH控制精度

湿度调节范围：10%-90%RH任意设定

净化功能：高密度除尘过滤网，负离子净化

适用环境：温度2-38℃

运行噪音：≤38dB

外观：白色

产品重量：≤26kg

产品尺寸：≤460×320×740mm

水箱水满报警提示支持

水满自动停机保护支持

低温自动除霜功能支持

可设定1-24定时自动关机

制冷剂R410a环保冷媒。

合同包2 工作相关肌肉骨骼疾患（WMSDs）的工效学评估与分析系统(该系统由中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所独家研发。仅由中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所职业防护与工效学研究室牵头开发生产)
配置：汇集国内外通行的16种评估WMSDs的系列工效学调查、检测、评估与分析方法，是基于电子工具解决从资料/数据收集、整理、统计分析和结果输出的系统工具，这些评估工具将为使用者开展现场工作场所的工效学评估提供灵活、便捷、有效的方法。符合我国实际的工效学调查与数据分析需要，包括电子化远程作业现场工效学调查与检查工具、数据实时监控设备、数据传输网络、后台数据终端四大部分。

技术参数：

一、含4个调查问卷，可提供APP和网页两种版本。

1. 中文版肌肉骨骼疾患问卷（NMQ）

2. 付出回报失衡问卷（ERI）

3. 工作内容问卷（JCQ ）

4. 马斯特里赫特上肢肌肉损伤问卷(MUEQ )

5.数据可存储、统计。可上传云平台。数据统计功能主要对工作相关肌肉骨骼疾患问卷及重点活动检查表的调查数据进行单维度、二维度或组合统计，并生成统计报表。统计报表中涵盖被调查人群基础信息（均值，标准差）、作业中各部位疲劳发生情况（数量及百分比）、WMSDs发生情况（发生率）、被调查人群中存在不良工效学危险因素人数（数量及百分比）等统计指标，用于判断被调查人群发生WMSDs情况及主要不良工效学危害因素。

二、含检查表12项：

检查表是评估不良工效学因素接触水平和接触危险的简单、有效工具，该系统整合了国际通行的接触危险检查表，包括工效学基本因素检查表（BRIEF）、瑞典工效学检查表（PLIBEL）、华盛顿危险区域检查表（WHZC）、快速接触检查表（QEC）、工作姿势分析系统（OWAS）、快速上肢评价（RULA）、全身快速评价（REBA）、职业重复性活动检查表（OCRA）、肌肉疲劳评估（MFA）、心理物理检查表（PCHT）、手工提举方程（NIOSH）和医院病区手工搬运病患评估表（MAPO）。

三、含远程作业企业级路由器一台；

1.11AX双频并发，最高无线速率可达5378Mbps，

2.支持OFDMA、MU-MIMO、TWT、WPA3、160MHz频宽、4K QAM等 Wi-Fi 6 新特性

3.企业级性能，多用户/大空间/高负载环境下稳定运行

4.1个2.5G WAN/LAN可变口，3个千兆WAN/LAN可变口，一个千兆LAN口，支持多宽带混合接入

5.支持设备集中管理(管理易展设备及非易展AP)、认证、DDNS等企业级软件功能

6.支持易展2.0技术，可与易展系列企业无线路由、AP、家用路由便捷组网

7.支持IPSec、L2TP、PPTP多种VPN功能，保证用户数据安全

8.支持应用限制、网站过滤、智能带宽、网页安全、访问控制列表等上网行为管理

9.支持ARP防护、Dos防护、扫描类攻击防护等多种网络安全功能

10.支持TP-LINK商用网络云平台/APP集中管理

四、含现场工效学调查与检查工具10套：内存32G以上，安卓7以上版本。

五、数据采集及统计终端1台：i5CPU,8G内存,512G硬盘；13寸以上显示器。

合同包3 防病宣传品
3-1 加湿器：1.产品尺寸:≥78*78*120mm2.容量:≥1L，喷雾量：40-70ml/h3.输入接口：USB，持续续航12小时4.使用过程中不会现积水现象5.印刷要求：①产品上定制：宣传文字，中心标志及福州市疾病预防控制中心；

3-2 无线便携式榨汁机：1.主要材质：PP外壳+PC杯体+精钢6刀片2.产品尺寸：≥80*80*185mm，额定容量：400ml3.电池容量：≥1200mAh，USB接口（配USB便携冲电线）4.印刷要求①产品上定制：宣传文字，中心标志及福州市疾病预防控制中心；

3-3 指甲剪套装：1.包装尺寸：≥7*10cm,2.大号指甲剪尺寸：≥1.4*7.5cm3.中号指甲剪尺寸:≥1.1*6cm4.斜剪尺寸：≥1.1*6cm5.锉刀尺寸：≥1.3*0.3*9cm  6.材料：碳钢7.印刷要求①产品上定制：宣传文字，中心标志及福州市疾病预防控制中心；

3-4 定量调料罐：1.产品尺寸：≥5*5*10cm,2.容量：≥100毫升3.材质：无铅玻璃+PP4.盐罐每次按压出盐0.5g5.印刷要求①定制纸盒，4个一组装，印刷宣传文字，中心标志及福州市疾病预防控制中心，注：纸盒交货的时候按实际大小定制（样品提交同等质量的，尺寸任意。可不先印刷定制的图案和文字）。
三、商务条件（均为不允许负偏离的实质性要求）
包：1
交付地点：福建省福州市长乐区万沙路199号
2、交付时间：合同签订后7日内
3、交付条件：货物经采购人验收合格，除湿机需按现有实验室条件安装到位，如有必要，需免费加装固定装置和改造下水管道。
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、付款方式：货物验收后，成交人向采购人提供成交金额全额发票，经采购人财务审核无误并待财政下达该专项经费后,三十个工作日内向成交人支付成交总额100%的货款。

包：2
1、交付地点：福建省福州市长乐区万沙路199号

2、交付时间：合同签订后7日内

3、交付条件：经采购人验收合格

4、是否收取履约保证金：否

5、是否邀请投标人参与验收：否

6、付款方式：验收后，成交人向采购人提供成交金额全额发票，经采购人财务审核无误并待财政下达该专项经费后,三十个工作日内向成交人支付成交总额100%的货款。
包：3
1、交付地点：福建省福州市长乐区万沙路199号

2、交付时间：合同签订后7日内

3、交付条件：货物经采购人验收合格

4、是否收取履约保证金：否

5、是否邀请投标人参与验收：否

6、付款方式：货物验收后，成交人向采购人提供成交金额全额发票，经采购人财务审核无误并待财政下达该专项经费后,三十个工作日内向成交人支付成交总额100%的货款。
第四部分  投标文件格式

目录

一、投标函

二、投标人的资格要求证明材料

三、投标分项报价表

投标人按以上目录制作投标文件(须编写页码）。
一、投  标  函

福州市疾病预防控制中心除湿机等设备及防病宣传品采购项目
（招标编号：FZJK2023005）
致：福州市疾病预防控制中心

根据贵单位福州市疾病预防控制中心除湿机等设备及防病宣传品采购项目（招标编号：FZJK2023005）招标邀请，投标代表:        （职务：                ）经正式授权并代表投标人               （地址：                   ）提交下述文件正本一份。

     根据此函，投标代表宣布同意如下：

1．投标人将按本次询价文件的规定履行合同责任和义务。

2．投标人已详细审查全部询价文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3．本投标文件自开标日起有效期为60天。

4．中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的则视为违约，其中标资格将被取消。

5．投标人同意提供按照贵单位可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵单位不一定要接受最低价的报价。

6．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                             邮政编码：

电话：                             传真：

投标代表姓名：                     职务：

投标人名称（全称并加公章）：

日期：   年  月  日                投标代表签字：

二、投标人的资格要求证明材料

二-1单位负责人授权书（若有）
致： 福州市疾病预防控制中心 
我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加福州市疾病预防控制中心除湿机等设备及防病宣传品采购项目（招标编号：FZJK2023005）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：    身份证号：    手机：     
投标人代表：    身份证号：     手机：      
 
授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）
单位负责人签字或盖章：                   
 
接受授权方

投标人代表签字：                   
 

签署日期：    年   月   日

 
附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

	要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。 


 ★注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。
4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。
5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。
二-2 《营业执照》、《经营保险业务许可证》等经营资质材料

三、投标分项报价表
福州市疾病预防控制中心除湿机等设备及防病宣传品采购项目
（招标编号：FZJK2023005）

 

货币及单位：人民币元

	合同包
	品目号
	投标标的
	规格
	来源地
	单价（首次报价）
	数量
	总价

（首次报价）
	备注

	*
	*-1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价（大写金额）：     。


★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与询价文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“合同包”还应与《开标一览表》中列示的“合同包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“合同包”为“1”时，本表中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3同一合同包中，“单价（首次报价）”×“数量”=“总价（首次报价）”。 

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

 

 

投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日

 
1
8
4

