## 项目一
《疾控健谈》健康科普专栏采购项目询价清单
相关要求 | 数量 （项） | 预算单价（元） | 预算总价（元）
1.开设《疾控健谈》健康科普专栏； 2.每篇报道占四分之一版面，即800-1000字； 3.市级纸媒，宣传频次12期，报纸与线上平台同步，内容统一； 4.专栏每期针对不同主题，围绕健康展开相关科普。文章内容通俗易懂，语言生动活泼。文章刊发前需由福州市疾控中心专家审核，确保专业性； 5.项目实施期间，供应商需成立专项服务队伍，服务团队内不少于2名专项记者（有中级职称，有从事过医疗行业的采写经验） 6.项目执行过程中如有变化，须及时与采购人协商，经采购人同意后，方可变更。 7.供应商应保证不以该项目为宣传媒介或营销手段为企业进行商业宣传或营销。 8.项目需于2025年12月10日之前完成 | 1 | 49000 | 49000

## 项目二
温湿度监测设备采购项目询价清单
相关要求 | 数量（台） | 预算单价（元） | 预算总价（元）
1、监测范围：-80～100℃（需提供厂家公开彩页或资料说明作为佐证材料）； 2、监测精度：温度 ±0.3℃,湿度±5RH%，出具符合国家要求的《传感器校准证书》、《监控终端校准证书》； 3、采样通道：接口采用航空插头，外置传感头，支持延长线； 4、监控终端自带双色彩屏，屏幕尺寸≥2.8英寸，可实时显示温湿度二路数据、电池电量、信号强度、时间等信息，通过GPRS通讯，全网通； 5、监测周期：1分～24小时（可调） 6、监测终端自带声光报警，支持设备预警、短信报警、断电报警、电话报警等功能 7、设备自带后备电池，在断电情况下可独立运行不小于7天； 8、设备自带存储，存储不少于16000组数据； 9、设备需具备安全预览及实时监测功能； 10、设备需自带开关机功能； 11、需接入市疾控物联网大数据平台； | 49 | 1950 | 95550