## 项目一
自动门采购项目市场调研清单
相关要求 | 数量 （台） | 单价 | 限价（万元）
初步技术参数如下： 1、门框与门体材料及结构要求： 1.1 门框厚度：约1.5mm，门体厚度：约1.0mm，采用优质电解钢板制作，确保材料强度及耐用性。 1.2 表面处理：整体采用氟碳烤漆工艺，表面光滑、色泽均匀、美观耐腐蚀，便于长期维护。 1.3 密封性：门体具有良好的密闭性；底部配备自动升降密封条，进一步提升密封性能。 1.4 观察窗：观察窗采用中空钢化玻璃制造，尺寸可根据需求选择。整体门的颜色及结构可以提供样本供最终选择。 1.5 开门角度要求：对于平开门，需确保开门角度大于90度，以提高通行便利性；其中一扇为平移门，平移门的开启宽度应达到相应标准，以确保急救及安全通行。 2、表面及运行性能：门整体表面平整，无划痕、无凹陷，氟碳喷涂工艺可有效抗污染，保持长期清洁。门运行过程中噪音低，以满足实验室环境的安静需求。 3、门扇与门框连接：门扇与门框采用优质材质的合页进行连接，合页数量不少于3付，确保门体连接牢固、运行稳定。 4、耐火性能：实验室门禁系统需具有良好的防火性能，使用阻燃材料，确保实验室安全要求。 5、门禁控制系统：配置国产动态人脸识别门禁系统，结合感应装置，实现快速识别和开门功能，响应速度快，达成高效通行。推荐选用国产优质品牌电动开门机，可与门禁系统实现无缝联动，并满足实验室使用要求。 6、联网监控功能：门禁系统需具备联网功能，可与实验室中心门禁系统互联，实现对进出实验室人员的监控与管理要求，满足实验安全运行需求，P3实验室门禁系统可与实验室中控系统连接，实现实时监控。 联系人：刘老师，联系电话：62715322，欢迎供应商推介设备 | 1 | 1.5 | 36

## 项目二
不间断电源、移液枪、热干燥箱、生物运输箱市场调研清单
相关要求 | 数量 （台） | 单价（万元） | 限价（万元）
不间断电源、初步技术要求如下： 1.UPS主机： 1.1采用双变换高频型UPS，单进单出，容量不低于10kVA/9KW，额定输出功率因数应≥0.9； 1.2输出额定电压应220/230/240VAC可调,输出为额定阻性负载时，输入电压范围为：176~264VAC； 1.3.采用DSP数字控制技术， 1.4具备保护与报警功能，至少包括：输出短路保护、输出过载保护、过温度保护、电池电压低保护、输出过欠压保护、风扇故障告警； 1.5 UPS主机人机界面为LCD显示屏，同时应配置LED故障、状态显示灯；主机标配输入保护开关并具备电池自检功能，操作面板可显示电池剩余电量； 1.6具备智能化充电管理系统，充电方式可通过智能控制，主机充电器能够依据不同环境条件进行充电参数修正； 1.7满足YD/T1095-2018《通信用交流不间断电源（UPS）》标准，CQC3108-2011《不间断电源节能认证技术规范》标准要求。 2.蓄电池： 2.1采用阀控式密封铅酸蓄电池，单节蓄电池标称电压12V，单节蓄电池容量：≥100Ah； 2.2电池应符合YD/T 799-2010《通用阀控式密封蓄电池》的要求： a)蓄电池静置28天后容量保存率应≥97.9%；b)蓄电池密封反应效率应≥96.8%；c)蓄电池间连接电压降应≤5.3mV；d)蓄电池内阻应≤4mΩ，同组蓄电池内阻偏差应≤11%；e)低温敏感性：蓄电池10h率容量应≥0.93C10，外观应无破裂，过度膨胀及槽、盖分离现象；f)同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值应≤2.5%；g)完全充电后的蓄电池以0.3I10A连续充电160h，无变形、无漏液 2.3防爆性能：蓄电池充电过程中遇明火，内部应不引燃、不引爆； 3.电池箱： 3.1每台电池箱可安装1组蓄电池，每组蓄电池应配套独立的蓄电池开关； 3.2电池箱须满足GB/T 2423.17-2008《电工电子产品环境试验》标准要求； 4.配置要求：UPS主机1套、蓄电池16节、电池箱1个。 | 1 | 2.065 | 2.065
移液枪，初步技术要求如下： 1.数显，体积可调； 2.可紫外线和121℃整支高压蒸汽灭菌； 3.配置：1把0.5-10µL、2把2-20µL、3把20-200µL、2把100-1000µL、1把0.5-5mL； 4.供货时需提供第三方出具的校准证书。 | 9 | 0.158 | 1.422
热干燥箱，初步技术要求如下： 1.内容积：≥90L,自动运行，数码设定温度、定时时长等参数，定时时长≥48小时； 2.冷却方式：强制风循环；温度传感器：K型热电偶； 3.温度使用范围：室温～200℃；温度调节精度：±1.0℃；温度分布精度：±2.5℃ 断热材：玻璃纤维；加热器：不锈钢加热管，功率≥1.2KW；排气口：≥Φ30mm2，上排口 4.内部材料：SUS304不锈钢板；外部材料：冷轧钢板，表面耐腐蚀性涂装， 5.附属品：不锈钢冲压网板2件；棚受4件； 6.供货时需提供第三方出具的校准证书。 | 1 | 0.965 | 0.965
生物运输箱、初步技术要求如下： 1、结构标准:采用三层包装系统:主容器(防泄漏)次级容器(防水防震)、外层包装箱(抗压)。外层需标注 “生物危害”标识及 UN 编号(如 UN2814)2、性能测试:主容器或中层包装必须在无泄漏的情况下能耐受 95kPa(0.95bar)的内压;1.2米高度跌落至坚硬表面无破损;承受3米高度货物重量24小时无变形。 3、合规性认证:需通过第三方实验室检测，通过PI620认证，并提供证书。符合我国《病原微生物实验室生物安全管理条例》及《生物安全法》相关规定。4、送货上门，提供使用指导及保修等完整售后服务 欢迎供应商推介设备 | 5 | 0.58 | 2.9