## 项目一
全自动核酸提取仪采购项目市场调研清单
相关要求 | 数量 （台） | 单价（万元） | 限价（万元）
1、处理体积:20uL-1000uL 2、样品通量:1~96 3、样本类型:提取纯化病毒、细菌、动物和植物组织等生物样本中的DNA和RNA；适用于咽拭子、鼻咽拭子、痰液、肺泡灌洗液、全血、血浆、粪便等各种样本类型。 4、提取原理:经典的磁珠法提取纯化技术 5、配套试剂磁珠回收效率:≥98% 6、磁棒结构:采用整体式磁棒，八联一组便于更换，磁棒表面多层镀层处理，不易被样本和试剂粘附、污染。顶端吸附模式，吸附集中磁棒顶点，回收效果极佳 7、高斯强度:采用军工级稀土磁原料，高斯强度高达5000及以上，保证磁吸效果。 8、磁棒模块、磁套模块结构：磁棒、磁套模块均采用独立丝杆结构，运动低噪声(低于65分贝)，低磨损，保证仪器长时间运行。 9、避免共振:磁棒架、磁套架均采用独立模块，避免仪器振动、共振。 ▲10、显示屏≥10寸大屏幕全彩显示，触控式中文操作系统操作，简单易用，可监控提取全过程。 11、污染控制: 具有内置可定时紫外消毒功能（紫外时间0～60mins可调）；内置医用无臭氧空气消毒装置。 ▲12、快速提取:操作时间短，通用模式：30~45分钟/次，快提模式：<18分钟/次，需提供提取试剂盒说明书佐证。 13、结果稳定:避免人工操作引起的差异及错误，纯化结果稳定，重复性好，不同批次仪器提取仪的变异系数CV≤2% 14、振荡混合:多模式多档速度可调（>20档） 15、自由编程:强大的程序编辑功能；灵活、高效地定义您的应用，可满足不同试剂要求。 16、软件特色:可以控制不同的标本、不同目的的分离纯化流程；单次运行最多支持6种不同类型样本同时进行3种分离纯化流程 ★17、模块化设计,随到随检:采用模块化结构，1~96个样本可分三组，每组1~32个样本均可以独立运行,实现样本随到随检 18、扫码功能:外接平板自带摄像头实现扫码功能，无需外接扫码枪。 19、自动检测功能:红外感应器自动检测，可检测8联磁套是否缺失 ▲20、原厂配套使用试剂:能提供1人份/板、8人份/板、16人份/板试剂，需提供提取试剂盒说明书佐证。 21、操作方式（兼备两种模式）:1.设备远程触屏操控；2.仪器面板按键操作； 22、产品资质要求:取得国家批文。 项目联系人：张老师 0591-62715336 | 5 | 20 | 100

## 项目二
实验室认可（CNAS）认证评审辅助性工作服务采购项目市场调研清单
相关要求 | 数量 （项） | 限价（万元）
1.负责协助中心完成CNAS评审认证辅助性工作 2.负责中心实验室内审员的培训，并取得符合CNAS认证需求的证书（不少于10人） 3.编制CNAS体系文件，确保与中心CMA体系合二为一。 4.梳理与解决实验室质量体系运行过程存在的问题；包括但不限于实验室环境条件检查、确认，能力表与检验标准的确认，方法验证报告的编制及相关培训等。 5.评审前根据要求协助完成一次内审过程，内容包括但不限于编制内审程序、内审检查、整改等。 6.完成实验室CNAS认证评审服务，包括但不限于申请书的编制、协助现场评审接待及不符合项整改工作的指导等。 7.供应商应根据本项目工作进度，安排投入足够的工作人员。 8.扩项能力共75项 项目联系人：林老师 0591-62715836 | 1 | 9.8