## 项目一
福州市2026年试剂耗材集中配送服务采购项目市场调研清单
相关要求 | 数量 （项） | 单价（万元）
项目为试剂耗材集中配送服务采购项目，需为我中心供应各类实验用试剂耗材约2300种。供货数量以采购人实际需求为准。试剂耗材统一采购，试剂冷链物流运送，内部配送服务需延伸至采购人各科室，实现试剂耗材精细化管理等。 投标人必须保证提供的所有产品具有在中国境内的合法使用权和用户保护权且为全新原装品牌产品，若投标人所提供产品国家有强制性要求认证的，则投标人应提供通过认证的产品进行报价。投标人所提供的服务应符合国家相关法律法规要求。 项目联系人： 潘老师 0591-62715323 | 1 | 1500

## 项目二
测序分析软件采购项目市场调研清单
相关要求 | 数量 （台） | 限价（万元）
1.支持二代和三代测序下机数据的分析，提供从下机数据到生信结果一键式图形界面分析，无需分步操作； 2.提供样本管理系统，支持输入样本背景信息，包括样本病案信息、取样信息、临床诊断信息，支持样本信息和数据分析管理关联； 3.根据重点统计数据生成可视化图形，从空间、时间方面对菌株进行可视化追踪；根据样本及分析数据自动化监测聚集性疫情预警，并给出明显的提示；提供耐药基因及抗生素类别、毒力基因及毒力因子统计，以及耐药基因及物种等相关聚类图谱； 4.实现对同一物种的多个基因组组装数据进行系统发育进化树构建。支持自定义进化树图可视化显示的内容，以及相关样式；支持差异基因矩阵可视化及原始数据导出； 5.流感病毒全基因生信分析系统：内置流感数据库，基于HA和NA基因提供群体比较分析，提供甲乙丙丁四种流感病毒鉴定，甲流亚型鉴定，乙流支系鉴定；支持自建流感基因组本地数据库，提供群体比较分析，结果展示变异比较列表、系统进化树、序列同源性、共享SNP数量、独享SNP、缺失位置和插入位置等； 6.致病病毒（新冠）全基因组生信分析系统：可以对新冠污水新发变异分析，对测序数据进行评估，使用质控完成的测序数据进行组装（针对病毒的组装方法），并进行基因组的功能基因注释；支持从时间、空间维度下进行变异汇总分布的可视化，实现对多个基因组组装数据进行系统发育进化树构建； 7.HIV病毒基因变异监测可视化预警系统：HIV耐药分析，提供核酸序列耐药总结，常见药物的耐药性解读；通过样本信息及序列构建分子网络，通过不同形状、颜色、大小区分节点之间的信息差异；可分别提供包含低频突变位点和高置信度位点的全基因组一致性序列；内置基因组浏览器，支持可视化验证位点变异位点真实性与模式，同时与突变位点表建立联动机制，实现一键定位，无需手动输入变异位点位置； 8.病原微生物宏基因病毒基因组分析与监测系统：实现对同一物种的多个基因组组装数据进行系统发育进化树构建，可进行共有、独有SNP的分析，并构建碱基比对可视化热图；相同物种的基因组序列单基因组序列支持单核苷酸变异、缺失、插入、复合变异等分析及可视化展示；支持目标物种基于鉴定到的reads开展二代和三代有参和无参组装，可在鉴定结果栏处直接创建组装任务；支持开展宏基因组组装分析，实现基于reads和contig水平开展物种鉴定、耐药分析和毒力分析； 9.结核分枝杆菌基因组分析系统：根据结核分枝杆菌不同亚型完成核心基因比对，多样本自动化完成进化树构建；实现对同一物种的多个基因组组装数据进行系统发育进化树构建；提供毒力基因和毒力基因突变位点鉴定； 10.致病菌生信分析系统：支持耐药毒力分析，耐药分析提供基于多种耐药鉴定软件生成的耐药结果表，毒力分析提供毒力结果表，并自动制作耐药和毒力基因图展示基因在基因组上的分布；支持＞10种致病菌血清型分析鉴定、＞120种MLST、＞100种cgMLST和所有物种cgSNP分析；支持用户每种致病菌自建基因组本地数据库，构建最小生成树、系统进化树和比较序列；本地化数据与国家致病菌识别网数据无缝对接； 11.科研模块：分析系统可提供生信小工具包，包括但不限于以下功能：提供fast5转fastq（3种转换模式：SUP、HAC、FAST）、自定义barcode拆分、接头和barcode序列去除、fastq/fasta相互转换、序列合并与拆分、序列转换、序列挑选、序列条件过滤、bed位置提取、比对位置分析等功能，每种功能均有独立界面，以图形界面形式实现；包括专业分型数据库、临床级病原鉴定数据库（非kraken）、NT\NR库、kraken数据库、冠状病毒库、VFDB库、CARD库、resfinder库、宿主库等；内置专业分析工具，包括但不限于组装工具、snp分析工具、fasta处理工具、测序数据质控工具、进化树绘制工具、最小生成树绘制工具、blast工具、基因注释工具、专业绘图工具、泛基因组分析、Gwas工具、组装质控工具等。 项目联系人： 刘老师 0591-62715322 | 1 | 70

## 项目三
高通量基因测序仪市场调研清单
相关要求 | 数量 （台） | 限价（万元）
1、应用范围：用于对来源于人体样本的DNA和RNA进行测序。该产品可开展基因组低深度测序、外显子测序、靶向基因测序、全转录组测序、全基因组甲基化测序、单细胞测序等应用（提供设备注册证、说明书、彩页或技术白皮书作为证明材料）。 2、测序仪核心器件包括但不限于旋转阀，移动平台，相机，物镜，滤光片，二向色镜，激光器，制冷模块、测序芯片。（提供设备注册证、说明书、彩页或技术白皮书作为证明材料）。 3. 测序芯片系统：可在测序仪内测序芯片（流动槽）表面在线扩增，芯片支持玻璃材质，随机生成荧光簇。 4.测序芯片流道：单张芯片支持≥4个独立流道（lane）。支持单端（SE）和双端（PE）测序，包含SE50、SE75、PE75、PE150等读长选项。 5.支持≥5种芯片规格；超高通量芯片：单次运行生成≥500M reads；高通量芯片：≥250M reads和≥280M reads；中通量芯片：≥100M reads和≥125M reads。在PE150测序模式下，单芯片运行最高数据通量≥150G（运行时长≤24小时）。 6.测序时间：SE75模式：≤4.5小时（单芯片数据量≥9G）；PE150模式：≤24小时（≥150Gb产出情况下）。 7.测序自动化：（1）测序试剂盒为即用型设计，使用时不需要按压和添加试剂组分等额外操作。（2）测序试剂采用全封闭测序卡盒，内置所有测序需要的生物酶和试剂，无需手工配制，减少生物污染。 8.数据读取精度：采用新版试剂时，在各类兼容读长下，Q30数据比例≥90%。 9.日常维护：测序完成后自动清洗，减少人工干预。 10.数据输出：标准格式的fastq（.gz）测序数据，可用于各类软件分析；支持设置不同读长节点输出数据，无需等待实验完全结束。 项目联系人： 刘老师 0591-62715322 | 1 | 200

## 项目四
全自动文库制备系统采购项目市场调研清单
相关要求 | 数量 （项） | 限价（万元）
1、单次运行样本通量：单次运行样本通量≥24样本，可自动化完成任意数量样本的建库，支持多样本类型的文库制备，可根据不同流程拓展通量； 2、仪器分仓式设计，可用于病原宏基因组、新冠全基因组、单菌全基因组、扩增子和自主开发的建库流程，可协助用户做市面上主流的商品化建库试剂盒的流程适配，适配二代和三代（宏测）测序的建库流程； 3、可实现核酸进文库出，正常建库流程启动到结束中间过程无需添加任何试剂和耗材，无需手工介入； 4、移液头通道数量：≥8灵活间距可变移液通道； 5、移液范围：1μL-1000μL； 6、浓度测定：内部配置浓度测定系统，无需额外配置或外挂浓度测定工具，定量范围：0.1-60ng/μL，可自动记录结果并可追溯； 7、温控模块：温度范围：4-95℃；独立PCR扩增舱，与其他舱室物理隔开，有效避免气溶胶污染； 8、洁净度：配备长寿命UV紫外灯，实验结束后操作界面提示取出样本，点击确认后系统自动开启紫外灭菌，无需手动启动灭菌； 9、软件及安全性：可以直观地控制程序中的各种参数和变量，可以调用预定义的标准程序； 10、设备的通用性：试剂开放，适用国内/国际主流品牌的文库构建耗材试剂。 项目联系人： 刘老师 0591-62715322 | 1 | 100

## 项目五
全自动溶剂蒸发工作站市场调研清单
相关要求 | 数量 （项） | 限价（万元）
1.仪器采用一体化设计，包括离心加热腔、冷凝器、冷阱、操作系统等，所有部件均能够耐溶剂腐蚀； 2.具备高清LCD触摸屏控制软件功能，可实时显示工作状态，至少包括温度、压力、时间和运行程序等信息； 3.操作系统自带≥100组运行程序，自动模式下，可以设定至少100段温度、时间、真空度； 4. 加热方式：使用高效高功率红外灯进行加热，红外灯不能直接照射到样品上； 5. 具备预热功能和温度传感功能，可通过非接触方式对样品进行温度测量和控制； 6.温度控制范围：室温到≥70 ℃，温度控制精度：优于±1℃； 7. 适用溶剂沸点上限≥220 ℃，至少包括DMSO、醇类、乙酸乙酯、乙腈、水、TFA等； ▲8. 具备惰性气体保护装置，可浓缩易爆溶剂（至少包括乙醚、戊烷等）； ▲9. 具备梯度真空功能，可防止溶剂爆沸； 10.自动真空控制范围：0.1 mbar-1000 mbar； ▲11. 水平转子设计，可搭配至少5种规格架子，适配各种常规玻璃试管、离心管、2 ml样品瓶、圆底烧瓶、ASE管、96孔板等； 12.最大转速：≥1900 rpm； 13.内置冷却系统，压缩制冷，冷凝器温度≤-45 ℃； 14.配备涡旋干式真空泵，真空泵抽速≥6 m³/h； 15.具备废气排空功能，可以将系统内残余的蒸气先排干净再打开离心腔； 16.具备自清洁功能，可通过真空压力清洁离心腔和管路中的残留溶剂。 项目联系人： 刘老师 0591-62715322 | 1 | 30

## 项目六
三重四级杆气相色谱质谱联用仪项目市场调研清单
相关要求 | 数量 （项） | 限价（万元）
1.工作条件 1.1.电源：220V，50Hz 1.2.温度：操作环境20˚C -35˚C 1.3.湿度： 操作状态25-50%，非操作状态20-80% 1.4.仪器具备ACT认证，具备绿色实验室标识，实现实验室效率、生产力和可持续性的相互联系，助力实验室可持续发展目标，以应对碳中和的节能化实验室变化要求，需提供ACT认证资质证明。 2.性能指标 2.1.气相色谱仪 2.1.1.柱箱 2.1.1.1.柱箱温度：室温上5˚C-450 ˚C，19梯度/20平台程序升温 2.1.1.2.升温速率：升温速度范围最低可达0.1-100˚C/min，以0.01 ˚C /min增加 2.1.1.3.降温速率：从450˚C降至50˚C≤220秒 2.1.1.4.控温准确性：0.01℃ 2.1.1.5.气相主机具有大尺寸彩色触摸屏操作界面，有三种用户操作界面，即软件、彩色触摸屏和浏览器界面，用户可实现远程操作和监控仪器。 2.1.1.6.仪器的电子压力控制模块具有在线过滤器，可以大幅减少油气和机械杂质对于系统的干扰，减少仪器停机时间。 2.1.1.7.▲气相主机操作系统包含四种以上不同操作语言，适合不同客户需求（需提供语言选择界面照片） 2.1.1.8.▲具有不低于3个色谱柱智能钥匙接口，可记录色谱柱使用情况，反馈色谱柱使用信息，满足数据完整性需求。 2.1.1.9.具有保留时间锁定功能，该功能需具有使待测物保留时间完全一致的保留时间锁定效果，如只能提供使用正构烷烃等混标进行保留时间自动调整功能等类似功能，厂家应免费派遣全职驻场应用工程师1年以上配合仪器方法调整工作（应用工程师需在仪器生产厂家入职一年以上，由人事部门提供正式文件证明身份）。 2.1.1.10.▲具有柱中和柱后反吹功能，并可同时实现更换色谱柱真空锁定功能；且反吹条件的优化和自由设定都由内嵌工作站的窗口直接完成，无需独立的软件进行控制，反吹功能需按照方法应用现场验收。（验收时需提供软件中柱中和柱后反吹条件优化和设定窗口的截屏，在食品分析中的成熟应用文章证明文件）。 2.1.2.流路控制系统 2.1.2.1.压力设定精度：0.001 psi 2.1.2.2.流量设定范围：0-1250mL/min 2.1.2.3.最大分流比：12500:1 2.2.多功能进样系统： 120cm导轨，常规液体进样、大体积液体模块、顶空模式三合一。 2.2.1.液体进样功能：162位液体进样位，2ml样品瓶 （可升级到 648位）。进样体积：1.2μL到 10,000 μL 2.2.2.顶空进样 顶空样品处理量：45位10/20ml样品容量 注射器使用惰性载气吹扫，全流路无阀设计，配2.5ml注射器，注射体积 250－2500µl；顶空注射器加热温度：40-150℃；6位加热搅拌器：35-200℃，1℃温度增量；可以采用10mL，20mL 顶空瓶 2.2.3.配置SPME固相微萃取模块 2.3.质谱部分 2.3.1.质量数范围：10-1000 m/z 2.3.2.★仪器检测限指标及灵敏度（做验收指标，以30 m × 0.25 mm, 0.25 µm色谱柱为标准）：氦气做载气，IDL（MRM）: ≤10fg ，10fg OFN 连续8次进样，99%置信区间。 2.3.3.▲分辨率：0.4—4amu分辨可调 。 2.3.4.▲碰撞池以氮气为碰撞气。 2.3.5.▲具有氦气消除功能，可有效消除载气氦气所带来的背景噪音干扰，氦气消除气体流量范围在0~5.0 ml/min可调 2.3.6.扫描速率：最大800个MRM/秒，最小SRM扫描时间：0.5ms 2.3.7.★无损双灯丝设计，灯丝受长效保护，提高灯丝寿命，灯丝电流：0-280uA 2.3.8.★最大离子化能量≥270eV （如不能达到，需配置两套离子源） 2.3.9.离子源：配置EI源，独立控温，最高温度可到350˚C 2.3.10.★四极杆质量分析器：石英镀金共轭双曲面四极杆或金属四极杆，能独立温控，最高可达 190˚C（非预四极杆加热） 2.3.11.▲质谱真空系统：二级真空系统，由高性能分子涡轮泵提供高真空，抽速不小于360L/S。 2.3.12.★扫描功能：全扫描（Full Scan）、子离子扫描（ Product Ion Scan）、母离子扫描（Precursor Ion Scan）、中性丢失扫描（Neutral Loss Scan）、选择离子扫描模式（SIM）、多反应扫描模式（SRM）、触发产物离子扫描（tMRM） 2.3.13.质谱工作站同时具有分段扫描功能和dMRM功能，可实现dMRM、SCAN及tMRM、SCAN同时扫描，提供官方资料证明。 2.4.数据处理系统 2.4.1.▲软件：气质串接软件应该同时包含中文和英文两种软件，包含未知物解析、解卷积（非NIST带有的AMDIS）功能，提供两种功能及未知物分析功能的软件操作界面证明 2.4.2.通用谱库： NIST20谱库和化学结构式库 2.5.计算机：CPU 六核，单主频不低于3.2G/8G内存或以上/500G硬盘或以上/DVD-RW/19”LCD /激光打印机 3售后服务 3.1.厂家售后服务通过ISO质量体系认证，需提供证书。 3.2.供应商提供仪器的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训。如果现场安装测试指标未通过，用户有权要求退货并要求赔偿损失。仪器保修期自验收合格日期起为12个月 3.3.仪器在调试通过后提供保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费。供应商在中国需设有保税库，能更及时地为用户提供备品备件。 3.4.供应商在北京、上海、广州、成都、青岛5个城市都必须设有分析仪器教育培训中心和应用实验室，为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并为用户提供上机培训。 3.5.厂商在国内应设有专业的维修站，具备非常完善的售后服务体系，具备培训中心和厂家应用实验室，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作，并协助用户进行方法开发 4、配置要求 4.1.气相色谱仪主机1台；分流/不分流进样口（带EPC控制）2个；质谱仪主机1套； 4.2.原厂中文质谱软件1套；NIST谱库1套；数据分析系统1套；安装起始工具包1个；离子源：EI 1套；CTC Pal3 二代，三合一（120 长度），1套；碰撞池1套；柱中同步反吹组件1套 | 1 | 196

## 项目七
生物楼设备汇总表 | [6 empty] | 本项目为福州市疾病预防控制中心实验室维保及滤网清洗更换服务项目，项目预算49万元，项目联系人：刘老师 0591-62715322，地点位于福建省福州市长乐区漳港街道万沙路199号，新址实验室现安装有众多专业设备，如暖通净化系统，排风系统，高效过滤器系统，UPS不间断电源，供气系统，给排水系统，围护结构，自动控制系统，综合布线系统，废水处理系统，冷库系统，实验室自动门系统保养，通风柜排风系统，洁净室温湿度调试，负压系统调试；这些设备需要有专业工程师每日巡检及对运行参数做记录，以预防故障和便于在设备发生故障时作为判断的依据。 确保福州市疾病预防控制中心实验室系统正常运行，符合《洁净室施工及验收规范》（GB50591-2010）、《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2008）、《国家标准分析实验室用水规范》和实验方法（GB/T6682-2008）及原设计标准，提高设备性能，延长设备使用寿命，提供合格的室内实验环境，并降低运行成本和故障率。 （二）维保内容及要求 1.供应商能力及本项目人员设置及职责 1.1.供应商需有净化系统设计安装及维护企业服务能力资质、医疗设备安装调试检测及维保企业服务能力资质、机电设备安装及维修企业服务能力资质。 1.2. 供应商需有实验室净化维保和过滤器更换业绩。 1.3.供应商需具有实验室维保服务信息管理系统软件并承诺中标后投入使用。 1.4.维保团队需是投标单位的在岗人员，组建维保团队至少包含：高级净化工程师1名；高级机电工程师1名；制冷与空调作业、高压电工作业、低压电工作业、焊接与热切割作业的特种作业操作证1名等专业技术人员。 1.5.维保团队成员需具备有净化系统相关经验及能熟悉掌握系统日常检修保养及故障维修。 ★1.6.设置常驻现场人员至少3名，班内2名维保人员，班外1名值班人员，24小时驻点维保。持证上岗，维护中心实验室系统正常运行，驻场人员计划巡查路线，一天不少于4次整体巡查。主要内容包含：供回水温度，温湿度、运行声音、压力差、控制面板显示状态、自控柜或者分配电箱控制/感应/探测装置运行状态、内机运行指示灯等可见排查内容。根据巡查内容以《日常巡查表》方式记录汇总留存，确保设备处于正常运行状态（包括国家规定的节假日）。 1.7.维修响应时间：接到报修电话后，班内时间10分钟内到达现场，班外时间20分钟到达现场，小故障保证在半小时内解决（包括更换常用配件），更换大型、特殊的配件等，在配件到场的1小时内解决，发生现场人员不能及时解决大型故障，及时增派维修应急小组到故障现场支援维修工作。 1.8.当班人员负责每日巡检保养+即时维修+年度检查方式相结合；定期对服务范围内的新风预处理机组、循环机组排风机组、排气机组等进行巡查及时维修、定期保养、日常滤网等清洗；确保系统正常运转，满足使用要求。当班人员的所有安全问题及经济问题、违法违纪问题由中标人承担。 1.9.当班维修技术人员需具备相关的资格证，当班维修技术人员必须品行端正、心理健康、无犯罪记录、不得有纹身，男性员工不得染发、烫发、留长发。 1.10.工作量较多或故障较为紧急时，应无条件增加技术人员及时完成维保工作。 2.实验室暖通净化系统 2.1.进风和排风系统：每月清洁及性能检查，确保空气流通畅通。 2.2.热交换器和空气滤清器：每季度检查及更换，防止设备阻塞。 2.3.风机：定期检测振动和噪音，以确保设备稳定运行。 2.4.温湿度控制系统：定期校准，以维持实验室环境的要求。 2.5.整体系统检查：每半年一次全面评估系统的运行状态与安全性。 2.6.技术要求：严格遵循相关国家标准，如GB50034-2011，确保所有维护操作符合行业规范。 确保所有监测设备的精确性，以维持实验数据的可靠性。记录所有维保活动，便于后续的检查与审计。 3.实验室排风系统 3.1.排风口检查：每月清理排风口防护网，确保其有效防护。 3.2.排风机维护：每月检查两台排风机的运行状态及电气连接。检查排风机的震动情况，确保运行正常。每年进行排风机的负荷测试，保证系统稳定运行。确保排风机的容器完好，记录设备检查情况。 3.3.电气连接检查：每年检查电气接线的完整性及接线路径，确保安全运行。 3.4.管道连接检查：每月检查排风系统的管道连接，确保无变形。 3.5.技术要求：所有检查和维护需符合相关国家标准，确保系统的性能和安全。维保记录需详细记录每次检查和维护的结果，以便于后续审计和分析。 4.高效过滤器系统 4.1.检查监测高效过滤器阻力系统状态，确保高效过滤器阻力在控制值范围，必要时提醒采购方采购并更换高效过滤器。 4.2.送风过滤器风量风速检测，依据检测结果进行风量调整，确保满足GB50346-2011要求（每季度一次）。 ▲4.3.每个月清洗消毒一次初效过滤器。生物安全防护三级实验室，简称P3实验室，是采购方核心区域，维保单位必须储备本区域一次量的过滤器，以便应急更换。储备的高效过滤器须符合GB/T 14295-2019空气过滤器容尘量标准，检测报告内容含标准尘发尘量和发尘总量相对应的终阻力以及含受试过滤器在0-500g每个测试时段过滤器相对应阻力，以及每个测试时段过滤器发尘量阻力曲线图。提供具国家认可的检测机构出具的容尘量检测报告，报告需带有CMA或CNAS标识 。 ▲4.4.为保证维保自检时净化指标的准确性，维保单位为本项目的洁净系统自检配备专业洁净检测技术人员，该专业检测技术人员有定期到专业检测机构培训。须提供相关培训合格证明文件复印件以及专业检测机构CMA资质认定证书复印件。 5.UPS不间断电源 5.1.主机清理，保持良好的通风，清理窗扇过滤网，清理元器件上堆积的浮尘等（每月一次）。 5.2.检查并确保电气连接牢固，各种控制仪表显示正常（每月一次）。 5.3.检查并确保电池柜中电池组连接线和接触点链接正常，无发热元器件（每月一次）。 5.4.进行断电测试，确保市电故障情况下UPS能够正常启动供电。（每季度一次） 5.5.对UPS进行充分充电放电，确保负载时UPS供电能够保障生物安全柜、实验室送排风系统、照明系统、自动控制系统等主要设备正常运行时间大于30分钟（每季度一次）。 5.6.UPS机房内调试，确保室内空调工作正常，室内卫生和通风通道畅通无阻（每月一次）。 6.供气系统 6.1.检查并确保气瓶柜锁气瓶铁链条牢固（每月一次）。 6.2.确保不锈钢管道无漏气现象，管道与阀门的接口处无泄漏，阀门灵活（每月一次）。 6.3.供气止回阀门是否工作正常，不用气体时应关闭气体阀门（每月一次）。 6.4.定期补充CO2，以满足实验或评审、检查要求。 7.给排水系统 7.1.纯水系统：定期更换纯水机滤芯，确保活性炭、多介质滤器每年至少更换一次。定期检查纯水机的常规工作状态与维护，保持系统清洁。确保纯水供应的充足，以满足实验需求。 7.2.给水系统：定期检查给水管道，确认是否有漏水现象。定期检查实验室所有给水龙头的状态，处理任何堵塞或损坏情况。 7.3.排水系统：定期检查排水管道的密封性，确保无泄漏情况发生。定期检查排水管道的清洁，防止管道堵塞，保持流通顺畅。 8.围护结构 8.1.外墙和连接部位检查：每2个月检查墙面及连接处有无裂缝、脱落等情况。确保结构的密封性，防止外界环境影响实验室内部安全。 8.2.门窗和密封设施：每半年检查门窗的自动关闭功能，确保其正常工作。定期确认密封状态，处理可能存在的松动或变形现象。 8.3.设施检查：每2个月检查围护结构上所有穿墙设备（如灯、插座、电缆等）的安全情况。 9.自动控制系统 9.1.照明系统：每月检查配电柜及接点间隙，确保无电气元件异常。每月检查照明系统是否符合GB50346-2011要求。 9.2.压力控制系统：每月对实验室进行压力测量与调试，确保符合GB50346-2011标准。 9.3.互锁系统：每月检查实验室内门的互锁装置是否工作正常。 9.4.配电柜：每月检查设备运行状态，确保接点无松动和发热现象。每月检查并确认风工况转换状态正常。 9.5.报警系统：每月检查应急能量启动报警功能，确保报警系统正常工作。 9.6.紫外线杀菌灯系统：每月检查设备状态，确保工作正常并符合GB19489-2008的要求，定期更换灯管以避免效能下降。 10.综合布线系统 10.1.对讲系统：每月检查对讲主机，确保各按键有效、通话清晰。每月检查分机使用状态，验证通话和呼叫的正常。 10.2.门禁系统：每月检查门禁刷卡及报警状态，确保门禁有效性。每月检查磁锁免脱现象，保证门禁系统正常。 10.3.监控系统：每月检查硬盘录像机工作状态，确保设备运行良好。每月确认各部位的摄像头信号连接正常，保持连接畅通。 10.4.网络系统：每月检查并测试网络通路情况，确保网络连接完善。每月检查路由器工作状态，确保网络连接稳定。 10.5.通信系统：每月检查无线通信系统正常运行，确保设备与实验室内其他设备的连接良好。 11.废水处理系统 11.1.定期检查活毒废水灭活装置的工作状态，并完成清洗液的配置工作。 11.2.定期检查空气源的工作情况及气路情况，如由泄露需及时进行维修处理。 11.3.根据中心要求定期完成消毒效果验证试验（消毒验证所需的材料、检测费用等均由中标人负责）。 11.4.办理压力表、安全阀的周期性检定，包括拆卸和安装及送检工作。 12.冷库系统 12.1.清理：清除机组周围和机组本身的积灰，包括蒸发器，压缩机组，控制器，各种阀门等。 12.2.定期检查并确保冷库控制箱，接点牢固，无电气元件发热现象，各种标签指示正常。检查管道、阀门是否漏水、生锈，保温是否脱落等，确保工作正常 13.日常管理 13.1.根据设备保养规定及设备使用实际情况，负责制订提供各项设备的保养计划并落实，设备的年检、小修、大修计划。 13.2.妥善保管工具、仪器、仪表和各类机电图纸、技术资料、运行记录资料。 13.3.熟悉掌握并操作医院的各类工程相关系统，每月向主管科室汇报各类系统运行及能耗分析报告。 13.4.根据季节的变换、天气的阴晴情况，合理控制各类设备、灯光照明的运行时间，节约用水用电，节省维修材料，做到低耗、高效，安全运行。 14.实验室自动门系统保养 14.1.清洁门体和传感器：定期用干净柔软的布擦拭门体表面，去除灰尘、污渍和指纹等。同时，清洁自动门的传感器，确保其表面无遮挡物，避免灰尘或杂物影响传感器的正常工作。 检查门的运行状态：观察门在开启和关闭过程中是否平稳，有无卡顿、异响或晃动现象。检查门的开关速度是否正常，如有异常，及时调整。 14.2.清理轨道：清理门轨道内的杂物、灰尘和碎屑等，防止其堆积影响门的滑动。可以使用吸尘器或小刷子进行清理，确保轨道干净整洁。 14.3.润滑部件：每季度对自动门的铰链、滑轮、传动链条等机械部件进行润滑。使用专业的润滑剂，均匀地涂抹在各部件上，以减少摩擦，降低磨损，确保门的运行顺畅。 14.4.检查电子元件：检查自动门的控制器、电机、传感器等电子元件的连接是否松动，电线是否有破损或老化现象。如有松动，及时拧紧连接螺丝；如有电线破损，应及时更换电线，以防止短路或其他电气故障。 14.5.校准传感器：使用专业工具对传感器进行校准，确保其检测范围和灵敏度符合要求。如果传感器的检测范围发生变化或灵敏度降低，可能会导致门不能正常开启或关闭，因此需要定期校准。 14.6.紧固螺丝和连接件：检查门体、轨道和门框上的螺丝和连接件是否松动，如有松动，及时紧固。松动的螺丝和连接件可能会导致门体不稳定，影响门的正常运行，甚至存在安全隐患。 15.通风柜排风系统 15.1.检查风机运行状态：在风机运行时，观察其运行是否平稳，有无异常振动、噪音或异味。倾听风机的运转声音，如有异常声音，可能表示风机的叶轮、轴承等部件出现问题，需要及时排查。同时，注意检查风机的出风口风量是否正常，如有明显减弱，可能是风道堵塞或风机故障。 15.2.润滑轴承：排风机的轴承需要定期润滑，以减少摩擦，降低磨损。一般每 2 - 3 个月，使用适当的润滑剂（如耐高温的润滑脂）对轴承进行润滑。在润滑时，要确保润滑剂均匀地涂抹在轴承表面。 15.3.检查叶轮和皮带：每隔 3 - 6 个月，检查叶轮是否有变形、损坏或松动现象。叶轮的平衡对于风机的正常运行至关重要，如有变形或损坏，应及时修复或更换。同时，检查皮带的松紧度，如有松动，应调整皮带张力，确保皮带与皮带轮之间有良好的接触，避免打滑。 16.洁净室温湿度调试 16.1.多点测量：使用温湿度测试仪在洁净室内不同位置进行测量，包括送风口、回风口、室内中心区域、人员活动区域等，以了解温湿度的分布情况。记录各个测量点的温湿度数据，观察是否存在较大的温湿度梯度或偏差。 16.2.调整温度：如果测量结果显示温度偏高或偏低，根据具体情况调整空调系统的制冷或制热功率。例如，若温度偏高，可适当增加空调的制冷量或降低送风温度；若温度偏低，则相反操作。调整幅度应逐步进行，每次调整后等待一段时间，观察温度变化情况，避免过度调整导致温湿度波动过大。 16.3.调整湿度：对于湿度的调整，若湿度高于设定值，可开启除湿器或减少加湿器的运行时间和喷水量；若湿度低于设定值，则开启加湿器或增加其喷水量。同时，注意观察空调系统的除湿功能是否正常运行，因为空调在制冷过程中也会起到一定的除湿作用。在调整湿度时，同样要逐步进行，并密切关注湿度变化。 17.负压系统调试 17.1.根据实验室的布局和设计要求，制定详细的调试方案，确定调试的步骤、方法。
生物楼净化新风机组
序号 | 设备类型 | 设备型号/编号 | 设备参数 | 数量（台） | 制冷量 | 制热量
1 | 新风机组 | 1PAU-1 | 4700 | 1 | 84 | N/A
2 | 新风机组 | 1PAU-2 | 10000 | 1 | 178 | N/A
3 | 新风机组 | 1PAU-3 | 14600 | 1 | 262 | N/A
4 | 新风机组 | 2PAU-1 | 8000 | 1 | 144 | N/A
5 | 新风机组 | 2PAU-2 | 10000 | 1 | 178 | N/A
6 | 新风机组 | 3PAU-1 | 8000 | 1 | 144 | N/A
7 | 新风机组 | 3PAU-2 | 5600 | 1 | 100 | N/A
8 | 循环机组 | 3PAU-3 | 4700 | 1 | 84 | N/A
9 | 新风机组 | 4PAU-1 | 8000 | 1 | 144 | N/A
11 | 新风机组 | 4PAU-2 | 10000 | 1 | 178 | N/A
12 | 新风机组 | 5PAU-1 | 8000 | 1 | 144 | N/A
13 | 新风机组 | 5PAU-2 | 10000 | 1 | 178 | N/A
15 | 新风机组 | 6PAU-1 | 10000 | 1 | 178 | N/A
16 | 新风机组 | 6PAU-2 | 10000 | 1 | 178 | N/A
生物楼排风机组选型参数
序号 | 设备类型 | 设备型号/编号 | 设备参数 | 数量（台） | 制冷量 | 制热量
1 | 离心风机 | 1PF-1 | 4000 | 1 | N/A | N/A
2 | 离心风机 | 1PF-2 | 9000 | 1 | N/A | N/A
3 | 离心风机 | 1PF-3 | 14000 | 1 | N/A | N/A
4 | 离心风机 | 2PF-1 | 4000 | 1 | N/A | N/A
5 | 离心风机 | 2PF-2 | 4000 | 1 | N/A | N/A
6 | 离心风机 | 2PF-3 | 9000 | 1 | N/A | N/A
7 | 离心风机 | 3PF-1 | 7000 | 1 | N/A | N/A
8 | 离心风机 | 3PF-2 | 8000 | 1 | N/A | N/A
9 | 离心风机 | 4PF-1 | 8000 | 1 | N/A | N/A
10 | 离心风机 | 4PF-2 | 9000 | 1 | N/A | N/A
11 | 离心风机 | 5PF-1 | 8000 | 1 | N/A | N/A
12 | 离心风机 | 5PF-2 | 9000 | 1 | N/A | N/A
13 | 离心风机 | 6PF-1 | 9000 | 1 | N/A | N/A
14 | 离心风机 | 6PF-2 | 9000 | 1 | N/A | N/A
15 | 镀锌 | 管道风机 | 1000 | 1 | N/A | N/A
16 | 镀锌 | 管道风机 | 1000 | 1 | N/A | N/A
生物楼多联机空调室内机组明细表
序号 | 设备类型 | 设备型号/编号 | 设备参数 | 数量（台） | 制冷量 | 制热量
1 | 风管机 | MDV-D22T2 | N/A | 20 | 2.2 | N/A
2 | 风管机 | MDV-D25T2 | N/A | 1 | 2.5 | N/A
3 | 风管机 | MDV-D28T2 | N/A | 5 | 2.8 | N/A
4 | 风管机 | MDV-D32T2 | N/A | 2 | 3.2 | N/A
5 | 风管机 | MDV-D36T2 | N/A | 1 | 3.6 | N/A
6 | 风管机 | MDV-D40T2 | N/A | 0 | 4 | N/A
7 | 风管机 | MDV-D45T2 | N/A | 2 | 4.5 | N/A
8 | 风管机 | MDV-D50T2 | N/A | 2 | 5 | N/A
9 | 风管机 | MDV-D56T2 | N/A | 1 | 5.6 | N/A
10 | 风管机 | MDV-D63T2 | N/A | 1 | 6.3 | N/A
11 | 风管机 | MDV-D71T2 | N/A | 1 | 7.1 | N/A
12 | 天花机 | MDV-D28Q4 | N/A | 12 | 2.8 | N/A
多联机空调室外机组明细表
序号 | 设备类型 | 设备型号/编号 | 设备参数 | 数量（台） | 制冷量 | 制热量
1 | 多联机 | SWJ-2 | MDV-400W/DSN1-830i | 1 | 45 | 45
2 | 多联机 | SWJ-5 | MDV-335W/D2SN1-830i | 1 | 37.5 | 37.5
3 | 多联机 | SWJ-3-2 | MDV-252W/D2SN1-8U2 | 1 | 27 | 27
4 | 多联机 | SWJ-4 | MDV-335W/D2SN1-830i | 1 | 37.5 | 37.5
生物楼冷库机组配置
序号 | 机组型号 | 基本信息 | 冷库要求使用温度(℃) | 数量（台） | 实际冷负荷(w) | 蒸发温度(℃)
1 | 生物楼2F冷库机组 | ZB15KQ | 2~6 | 1 | 3500~4700 | -5
2 | 生物楼3F冷库机组 | ZB26KQ | 2~6 | 1 | 5300~8800 | -5
3 | 生物楼4F冷库机组 | ZB15KQ | 2~6 | 1 | 3500-4700 | -5
4 | 生物楼5F冷库机组 | ZB15KQ | 2~6 | 1 | 3500-4700 | -5
5 | 生物楼5F低温冷库机组 | ZS109KQ | -18~-22 | 1 | 3500-4700 | -30
生物楼螺杆机组
序号 | 设备类型 | 设备型号/编号 | 设备参数 | 数量（台） | 供回水温度 | N/A
1 | 螺杆机组 | ACDXHP-R-QR | 380V/50Hz | 3 | 45/40 | N/A
纯水设备
序号 | 设备类型 | 设备型号/编号 | 设备参数 | 数量（台） | N/A | N/A
| 纯水设备 | JR-CCS-3000L/H | 产水量: 3000L/h(25℃)实验室用水 | 1 | N/A | N/A
理化楼设备汇总表
理化楼新风机组
序号 | 设备类型 | 设备型号/编号 | 设备参数 | 数量（台） | 制冷量 | 制热量
1 | 新风机组 | 1MAU-1 | 4600 | 1 | 55.4 | 60.3
2 | 新风机组 | 2MAU-1 | 14000 | 1 | 170.9 | 199。5
3 | 新风机组 | 3MAU-1 | 12900 | 1 | 161.6 | 185.4
4 | 新风机组 | 3MAU-2 | 18800 | 1 | 225.8 | 257.7
5 | 新风机组 | 4MAU-1 | 8700 | 1 | 101.7 | 122.3
6 | 新风机组 | 4MAU-2 | 18800 | 1 | 225.8 | 257.7
7 | 新风机组 | 5MAU-1 | 8700 | 1 | 101.7 | 122.3
8 | 新风机组 | 5MAU-2 | 18800 | 1 | 225.8 | 257.7
9 | 新风机组 | 6MAU-1 | 7300 | 1 | 86.7 | 95.6
10 | 新风机组 | 6MAU-2 | 10800 | 1 | 131.7 | 153.8
11 | 组合空调机组 | 2AHU-1 | 3900 | 1 | 75 | 45
理化楼排风机
序号 | 设备类型 | 设备型号/编号 | 设备参数 | 数量（台） | 制冷量 | 制热量
1 | 离心式排风机,静音型 | 1PF-01 | 4500 | 1 | N/A | N/A
2 | 防爆轴流风机 | 1PF-02 | 1300 | 1 | N/A | N/A
3 | 圆形管道风机 | 1PF-03 | 600 | 1 | N/A | N/A
4 | 离心风机 | 2PF-01 | 8000 | 1 | N/A | N/A
5 | 离心式排风机,加高效过滤器 | 2PF-02 | 4000 | 1 | N/A | N/A
6 | 离心式排风机 | 2PF-03 | 5500 | 1 | N/A | N/A
7 | 离心风机 | 2PF-04 | 6000 | 1 | N/A | N/A
8 | 离心风机 | 3PF-01 | 5500 | 1 | N/A | N/A
9 | 离心风机 | 3PF-02 | 11000 | 1 | N/A | N/A
10 | 离心风机 | 3PF-03 | 20000 | 1 | N/A | N/A
11 | 圆形管道风机 | 3PF-04 | 1900 | 1 | N/A | N/A
12 | 离心式排风机 | PF4~5-1 | 8000 | 1 | N/A | N/A
13 | 离心式排风机 | 4PF-02 | 6000 | 1 | N/A | N/A
14 | 离心风机 | 4PF-03 | 20000 | 1 | N/A | N/A
15 | 防爆轴流风机 | 4PF-04 | 2200 | 1 | N/A | N/A
16 | 圆形管道风机 | 4PF-05 | 600 | 1 | N/A | N/A
17 | 圆形管道风机 | 4PF-06 | 1900 | 1 | N/A | N/A
18 | 离心式排风机 | 5PF-02 | 6500 | 1 | N/A | N/A
19 | 离心风机 | 5PF-03 | 20000 | 1 | N/A | N/A
20 | 圆形管道风机 | 5PF-04 | 1900 | 1 | N/A | N/A
21 | 离心式排风机,静音型,加初中效高效过滤器 | 6PF-01 | 8500 | 1 | N/A | N/A
22 | 离心风机 | 6PF-02 | 12000 | 1 | N/A | N/A
23 | 圆形管道风机 | 6PF-03 | 1900 | 1 | N/A | N/A
理化楼多联机
序号 | 设备类型 | 设备型号/编号 | 设备参数 | 数量（台） | 制冷量 | 制热量
1 | 风管机 | SNJF-22 | N/A | 3 | 2.2 | 2.5
2 | 风管机 | SNJF-25 | N/A | 5 | 2.5 | 2.8
3 | 风管机 | SNJF-28 | N/A | 1 | 2.8 | 3.2
4 | 风管机 | SNJF-32 | N/A | 3 | 3.2 | 3.6
5 | 风管机 | SNJF-36 | N/A | 5 | 3.6 | 4
6 | 风管机 | SNJF-40 | N/A | 14 | 4 | 4.5
7 | 风管机 | SNJF-45 | N/A | 5 | 4.5 | 5
8 | 风管机 | SNJF-50 | N/A | 8 | 5 | 5.6
9 | 风管机 | SNJF-56 | N/A | 4 | 5.6 | 6.3
10 | 风管机 | SNJF-63 | N/A | 8 | 6.3 | 7.1
11 | 风管机 | SNJF-71 | N/A | 7 | 7.1 | 8
12 | 风管机 | SNJF-80 | N/A | 6 | 8 | 9
13 | 风管机 | SNJF-90 | N/A | 5 | 9 | 10
14 | 风管机 | SNJF-100 | N/A | 3 | 10 | 11.2
15 | 风管机 | SNJF-112 | N/A | 2 | 11.2 | 12.5
16 | 风管机 | SNJF-125 | N/A | 2 | 12.5 | 14
17 | 天井机 | SNTJ-45 | N/A | 2 | 4.5 | 5
18 | 天井机 | SNTJ-56 | N/A | 6 | 5.6 | 6.3
19 | 天井机 | SNTJ-90 | N/A | 18 | 9 | 10
20 | 天井机 | SNTJ-112 | N/A | 6 | 10 | 11.2
21 | 天井机 | SNTJ-125 | N/A | 25 | 12.5 | 14
理化楼多联机主机
序号 | 设备类型 | 设备型号/编号 | 设备参数 | 数量（台） | 制冷量 | 制热量
1 | 多联机外机 | (28HP) SWJ-1 | N/A | 1 | 78.5 | 87.5
2 | 多联机外机 | (24HP) SWJ-2 | N/A | 1 | 67 | 75
3 | 多联机外机 | (46HP) SWJ-3 | N/A | 1 | 128.5 | 144
4 | 多联机外机 | (32HP) SWJ-4 | N/A | 1 | 90 | 100
5 | 多联机外机 | (24HP) SWJ-5 | N/A | 1 | 67 | 75
6 | 多联机外机 | (32HP) SWJ-6 | N/A | 1 | 90 | 100
7 | 多联机外机 | (18HP) SWJ-7 | N/A | 1 | 50 | 56
8 | 多联机外机 | (32HP) SWJ-8 | N/A | 1 | 90 | 100
9 | 多联机外机 | (18HP) SWJ-9 | N/A | 1 | 50 | 56
10 | 多联机外机 | (30HP) SWJ-10 | N/A | 1 | 85 | 95
11 | 多联机外机 | (30HP) SWJ-11 | N/A | 1 | 85 | 95
12 | 多联机外机 | (6.5HP) SWJ-12 | N/A | 1 | 18 | 20
序号 | 设备类型 | 设备型号/编号 | 设备参数 | 数量（套） | N/A | N/A
1 | 纯水设备 | JR-CCS-1000L/H | 产水量: 1000L/h(25℃)实验室用水 | 1 | N/A | N/A
2 | 通风柜排风系统 | N/A | N/A | 1 | N/A | N/A
3 | 自动门 | N/A | N/A | 1 | N/A | N/A

## 项目八
2026年实验室滤膜更换采购项目 项目联系人：刘老师 0591-62715322
序号 | 楼层 | 机组 | 产品名称 | 规格尺寸 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
| 理化楼6号楼 | 4楼机组 | 亚高效过滤器 | 592*287*292 | 2 | 472 | 944 | W型黑色塑料外框H104V
2 |  |  | 亚高效过滤器 | 592*592*292 | 2 | 759 | 1518 | W型黑色塑料外框H104V
3 |  |  | 初效板式过滤器 | 287*592*46 | 8 | 76 | 608 | 铝合金边框G4绿白棉双面折叠式护网
4 |  |  | 初效板式过滤器 | 592*592*46 | 8 | 122 | 976 | 铝合金边框G4绿白棉双面折叠式护网
5 |  |  | 初效板式过滤器 | 495*590*46 | 16 | 106 | 1696 | 铝合金边框G4绿白棉双面折叠式护网
6 |  |  | 初效板式过滤器 | 890*390*46 | 4 | 127 | 508 | 铝合金边框G4绿白棉双面折叠式护网
7 |  |  | 中效袋式过滤器 | 495*590*381*6P | 16 | 136 | 2176 | 铝合金边框F8黄白棉
8 |  |  | 亚高效过滤器 | 592*287*292 | 8 | 472 | 3776 | w型黑色塑料外框H104V
9 |  |  | 亚高效过滤器 | 592*592*292 | 8 | 759 | 6072 | w型黑色塑料外框H104V
10 |  | 5楼机组 | 初效板式过滤器 | 287*592*46 | 16 | 76 | 1216 | 铝合金边框G4绿白棉双面折叠式护网
11 |  |  | 初效板式过滤器 | 592*592*46 | 8 | 122 | 976 | 铝合金边框G4绿白棉双面折叠式护网
12 |  |  | 初效板式过滤器 | 495*590*46 | 8 | 106 | 848 | 铝合金边框G4绿白棉双面折叠式护网
13 |  |  | 初效板式过滤器 | 890*390*46 | 16 | 127 | 2032 | 铝合金边框G4绿白棉双面折叠式护网
14 |  |  | 中效袋式过滤器 | 495*590*381*6P | 4 | 136 | 544 | 铝合金边框F8黄白棉
15 |  |  | 亚高效过滤器 | 592*287*292 | 4 | 472 | 1888 | W型黑色塑料外框H104V
16 |  |  | 亚高效过滤器 | 592*592*292 | 4 | 759 | 3036 | W型黑色塑料外框H104V
17 |  |  | 初效板式过滤器 | 287*592*46 | 4 | 76 | 304 | 铝合金边框G4绿白棉双面折叠式护网
18 |  |  | 初效板式过滤器 | 592*592*46 | 4 | 122 | 488 | 铝合金边框G4绿白棉双面折叠式护网
19 |  |  | 初效板式过滤器 | 495*590*46 | 12 | 106 | 1272 | 铝合金边框G4绿白棉双面折叠式护网
20 |  |  | 初效板式过滤器 | 890*390*46 | 4 | 127 | 508 | 铝合金边框G4绿白棉双面折叠式护网
2 |  |  | 中效袋式过滤器 | 495*590*381*6P | 4 | 136 | 544 | 铝合金边框F8黄白棉
22 |  | 1号机组 | 初效板式过滤器 | 490*592*46 | 8 | 106 | 848 | 铝合金边框G4绿白棉双面折叠式护网
23 |  |  | 初效板式过滤器 | 287*492*46 | 8 | 69 | 552 | 铝合金边框G4绿白棉双面折叠式护网
24 |  |  | 初效板式过滤器 | 287*287*46 | 8 | 69 | 552 | 铝合金边框G4绿白棉双面折叠式护网
25 |  |  | 初效板式过滤器 | 287*592*46 | 8 | 76 | 608 | 铝合金边框G4绿白棉双面折叠式护网
26 |  |  | 亚高效过滤器 | 592*287*292 | 4 | 472 | 1888 | w型黑色塑料外框H104V
27 |  |  | 亚高效过滤器 | 592*592*292 | 16 | 759 | 12144 | w型黑色塑料外框H104V
28 |  |  | 初效板式过滤器 | 970*407*46 | 8 | 140 | 1120 | 铝合金边框G4绿白棉双面折叠式护网
29 |  |  | 中效袋式过滤器 | 407*970*381*4P | 8 | 168 | 1344 | 铝合金边框F8黄白棉
30 |  | 二楼机组 | 初效板式过滤器 | 490*490*46 | 4 | 94 | 376 | 铝合金边框G4绿白棉双面折叠式护网
3 |  |  | 初效板式过滤器 | 287*287*46 | 8 | 69 | 552 | 铝合金边框G4绿白棉双面折叠式护网
32 |  |  | 初效板式过滤器 | 287*490*46 | 4 | 69 | 276 | 铝合金边框G4绿白棉双面折叠式护网
33 |  |  | 亚高效过滤器 | 592*592*292 | 4 | 759 | 3036 | W型黑色塑料外框H104V
34 |  |  | 初效板式过滤器 | 287*592*46 | 8 | 76 | 608 | 铝合金边框G4绿白棉双面折叠式护网
35 |  |  | 初效板式过滤器 | 490*592*46 | 4 | 106 | 424 | 铝合金边框G4绿白棉双面折叠式护网
36 |  |  | 初效板式过滤器 | 592*592*46 | 8 | 122 | 976 | 铝合金边框G4绿白棉双面折叠式护网
37 |  |  | 亚高效过滤器 | 592*287*292 | 4 | 472 | 1888 | W型黑色塑料外框H104V
38 |  |  | 亚高效过滤器 | 490*592*292 | 8 | 637 | 5096 | W型黑色塑料外框H103V
39 |  |  | 亚高效过滤器 | 592*592*292 | 4 | 759 | 3036 | W型黑色塑料外框H104V
40 |  |  | 初效板式过滤器 | 890*390*46 | 8 | 127 | 1016 | 铝合金边框G4绿白棉双面折叠式护网
41 |  |  | 初效板式过滤器 | 495*590*46 | 8 | 106 | 848 | 铝合金边框G4绿白棉双面折叠式护网
42 |  |  | 中效袋式过滤器 | 495*590*381*6P | 4 | 136 | 544 | 铝合金边框F8黄白棉
43 |  | 一楼 | 初效板式过滤器 | 680*465*46 | 8 | 115 | 920 | 铝合金边框G4绿白棉双面折叠式护网
44 |  |  | 亚高效过滤器 | 490*592*292 | 4 | 637 | 2548 | W型黑色塑料外框H103V
45 |  |  | 初效板式过滤器 | 287*490*46 | 8 | 69 | 552 | 铝合金边框G4绿白棉双面折叠式护网
46 |  |  | 初效板式过滤器 | 287*592*46 | 8 | 76 | 608 | 铝合金边框G4绿白棉双面折叠式护网
47 |  |  | 初效板式过滤器 | 490*592*46 | 4 | 106 | 424 | 铝合金边框G4绿白棉双面折叠式护网
48 |  |  | 初效板式过滤器 | 592*592*46 | 4 | 122 | 488 | 铝合金边框G4绿白棉双面折叠式护网
49 |  |  | 亚高效过滤器 | 490*592*292 | 8 | 637 | 5096 | W型黑色塑料外框H103V
50 |  |  | 亚高效过滤器 | 592*490*292 | 8 | 662 | 5296 | W型黑色塑料外框H104V
5 |  |  | 亚高效过滤器 | 287*490*292 | 8 | 439 | 3512 | W型黑色塑料外框H102V
52 |  |  | 亚高效过滤器 | 490*592*292 | 8 | 637 | 5096 | w型黑色塑料外框H103V
53 |  |  | 初效板式过滤器 | 490*590*46 | 4 | 106 | 424、00 | 铝合金边框G4绿白棉双面折叠式护网
54 |  |  | 初效板式过滤器 | 590*590*46 | 8 | 120 | 960 | 铝合金边框G4绿白棉双面折叠式护网
55 |  |  | 初效板式过滤器 | 485*485*46 | 4 | 92 | 368 | 铝合金边框G4绿白棉 双面折叠式护网
56 |  |  | 初效板式过滤器 | 480*590*46 | 8 | 104 | 832 | 铝合金边框G4绿白棉双面折叠式护网
57 |  |  | 液槽式高效过滤器 | 352*352*90 | 4 | 357 | 1428 | 铝合金边框 超细玻璃纤维滤材H14
58 |  |  | 液槽式高效过滤器 | 516*516*90 | 8 | 610 | 4880 | 铝合金边框超细玻璃纤维滤材H14
59 |  |  | 液楷式高效过滤器 | 352*352*90 | 8 | 357 | 2856 | 铝合金边框超细玻璃纤维滤材H14
60 |  |  | 液槽式高效过滤器 | 516*516*90 | 4 | 610 | 2440 | 铝合金边框超细玻璃纤维滤材H14
6 |  |  | 液槽式高效过滤器 | 352*352*90 | 8 | 357 | 2856 | 铝合金边框超细玻璃纤维滤材H14
62 |  |  | 液槽式高效过滤器 | 516*516*90 | 12 | 610 | 7320 | 铝合金边框超细玻璃纤维滤材H14
63 |  | 二楼 | 初效板式过滤器 | 287*287*46 | 4 | 69 | 276 | 铝合金边框G4绿白棉双面折叠式护网
64 |  |  | 初效板式过滤器 | 287*490*46 | 8 | 69 | 552 | 铝合金边框G4绿白棉双面折叠式护网
65 |  |  | 初效板式过滤器 | 287*592*46 | 4 | 76 | 304 | 铝合金边框G4绿白棉双面折叠式护网
66 |  |  | 初效板式过滤器 | 490*592*46 | 8 | 106 | 848 | 铝合金边框G4绿白棉双面折叠式护网
67 |  |  | 亚高效过滤器 | 592*287*292 | 4 | 472 | 1888 | w型黑色塑料外框H104V
68 |  |  | 亚高效过滤器 | 592*592*292 | 8 | 759 | 6072 | W型黑色塑料外框H104V
69 |  |  | 亚高效过滤器 | 592*490*292 | 4 | 662 | 2648 | w型黑色塑料外框H104V
70 |  |  | 亚高效过滤器 | 287*490*292 | 8 | 439 | 3512 | w型黑色塑料外框HI02V
7 |  |  | 初效板式过滤器 | 287*490*46 | 4 | 69 | 276 | 铝合金边框G4绿白棉双面折叠式护网
72 |  |  | 初效板式过滤器 | 287*592*46 | 8 | 76 | 608 | 铝合金边框G4绿白棉双面折叠式护网
73 |  |  | 初效板式过滤器 | 490*592*46 | 4 | 106 | 424 | 铝合金边框G4绿白棉双面折叠式护网
74 |  |  | 初效板式过滤器 | 592*592*46 | 8 | 122 | 976 | 铝合金边框G4绿白棉 双面折叠式护网
75 |  |  | 高效过滤器 | 1170*570*69 | 4 | 743 | 2972 | 铝合金边框超细玻璃纤维滤材H14
76 |  |  | 液槽式高效过滤器 | 352*352*90 | 15 | 357 | 5355 | 铝合金边框超细玻璃纤维滤材H14
77 |  |  | 液槽式高效过滤器 | 516*516*90 | 18 | 610 | 10980 | 铝合金边框 超细玻璃纤维滤材HI4
78 |  | 三楼 | 亚高效过滤器 | 592*287*292 | 2 | 472 | 944 | w型黑色塑料外框H104V
79 |  |  | 亚高效过滤器 | 592*592*292 | 2 | 759 | 1518 | W型黑色塑料外框H104V
80 |  |  | 初效板式过滤器 | 490*592*46 | 2 | 106 | 212 | 铝合金边框G4绿白棉双面折叠式护网
8 |  |  | 初效板式过滤器 | 287*490*46 | 2 | 69 | 138 | 铝合金边框G4绿白棉双面折叠式护网
82 |  |  | 初效板式过滤器 | 287*287*46 |  | 69 | 69 | 铝合金边框G4绿白棉双面折叠式护网
83 |  |  | 初效板式过滤器 | 287*592*46 |  | 76 | 76 | 铝合金边框G4绿白棉双面折叠式护网
84 |  |  | 初效板式过滤器 | 287*490*46 | 2 | 69 | 138 | 铝合金边框G4绿白棉双面折叠式护网
85 |  |  | 初效板式过滤器 | 490*490*46 | 2 | 94 | 188 | 铝合金边框G4绿白棉双面折叠式护网
86 |  |  | 亚高效过滤器 | 490*592*292 | 2 | 637 | 1274 | W型黑色塑料外框H103V
87 |  |  | 初效板式过滤器 | 287*490*46 | 2 | 69 | 138 | 铝合金边框G4绿白棉双面折叠式护网
88 |  |  | 初效板式过滤器 | 490*490*46 | 2 | 94 | 188 | 铝合金边框G4绿白棉双面折叠式护网
89 |  |  | 亚高效过滤器 | 490*592*292 | 2 | 637 | 1274 | W型黑色塑料外框H103V
90 | 4号楼生物楼 |  | 高效过滤器 | 1170*570*69 | 20 | 743 | 14860 | 铝合金边框 超细玻璃纤维滤材H14
9 |  |  | 液槽式高效过滤器 | 352*352*90 | 9 | 357 | 3213 | 铝合金边框超细玻璃纤维滤材H14
92 |  |  | 液槽式高效过滤器 | 516*516*90 | 7 | 610 | 4270 | 铝合金边框 超细玻璃纤维滤材H14
93 |  |  | 液槽式高效过滤器 | 662*662*90 |  | 879 | 879 | 铝合金边框 超细玻璃纤维滤材H14
94 |  | 五楼 | 初效板式过滤器 | 287*287*46 |  | 69 | 69 | 铝合金边框G4绿白棉双面折叠式护网
95 |  |  | 初效板式过滤器 | 287*490*46 | 2 | 69 | 138 | 铝合金边框G4绿白棉双面折叠式护网
96 |  |  | 初效板式过滤器 | 287*592*46 | 1 | 76 | 76 | 铝合金边框G4绿白棉双面折叠式护网
97 |  |  | 初效板式过滤器 | 490*592*46 | 2 | 106 | 212 | 铝合金边框G4绿白棉双面折叠式护网
98 |  |  | 亚高效过滤器 | 592*287*292 | 2 | 472 | 944 | W型黑色塑料外框HI04V
99 |  |  | 亚高效过滤器 | 592*592*292 | 2 | 759 | 1518 | w型黑色塑料外框H104V
100 |  |  | 初效板式过滤器 | 592*592*46 | 1 | 122 | 122 | 铝合金边框G4绿白棉双面折叠式护网
10 |  |  | 初效板式过滤器 | 490*592*46 | 2 | 106 | 212 | 铝合金边框C4绿白棉双面折叠式护网
102 |  |  | 初效板式过滤器 | 287*490*46 | 2 | 69 | 138 | 铝合金边框G4绿白棉双面折叠式护网
103 |  |  | 初效板式过滤器 | 287*592*46 | 1 | 76 | 76 | 铝合金边框G4绿白棉双面折叠式护网
104 |  |  | 亚高效过滤器 | 287*490*292 | 3 | 439 | 1317 | W型黑色塑料外框H102V
105 |  |  | 亚高效过滤器 | 592*490*292 | 3 | 662 | 1986 | W型黑色塑料外框H104V
106 |  |  | 液槽式高效过滤器 | 352*352*90 | 23 | 357 | 8211 | 铝合金边框 超细玻璃纤维滤材H14
107 |  |  | 液槽式高效过滤器 | 516*516*90 | 10 | 610 | 6100 | 铝合金边框 超细玻璃纤维滤材H14
108 |  |  | 液槽式高效过滤器 | 662*662*90 | 11 | 879 | 9669 | 铝合金边框 超细玻璃纤维滤材H14
109 |  | 四楼 | 亚高效过滤器 | 592*287*292 | 2 | 472 | 944 | W型黑色塑料外框H104V
110 |  |  | 亚高效过滤器 | 592*592*292 | 2 | 759 | 1518 | w型黑色塑料外框H104V
11 |  |  | 初效板式过滤器 | 490*592*46 | 2 | 106 | 212 | 铝合金边框G4绿白棉双面折叠式护网
112 |  |  | 初效板式过滤器 | 287*490*46 | 3 | 69 | 207 | 铝合金边框G4绿白棉双面折叠式护网
113 |  |  | 初效板式过滤器 | 287*287*46 | 1 | 69 | 69 | 铝合金边框G4绿白棉双面折叠式护网
114 |  |  | 亚高效过滤器 | 287*490*292 | 3 | 439 | 1317 | w型黑色塑料外框H102V
115 |  |  | 亚高效过滤器 | 592*490*292 | 3 | 662 | 1986 | W型黑色塑料外框H104V
116 |  |  | 初效板式过滤器 | 287*490*46 | 2 | 69 | 138 | 铝合金边框G4绿白棉双面折叠式护网
117 |  |  | 初效板式过滤器 | 287*592*46 | 1 | 76 | 76 | 铝合金边框G4绿白棉双面折叠式护网
118 |  |  | 初效板式过滤器 | 490*592*46 | 2 | 106 | 212 | 铝合金边框G4绿白棉双面折叠式护网
119 |  |  | 初效板式过滤器 | 592*592*46 |  | 122 | 122 | 铝合金边框G4绿白棉双面折叠式护网
120 |  |  | 液槽式高效过滤器 | 352*352*90 | 15 | 357 | 5355 | 铝合金边框超细玻璃纤维滤材H14
12 |  |  | 液槽式高效过滤器 | 516*516*90 | 14 | 610 | 8540 | 铝合金边框 超细玻璃纤维滤材H14
122 |  |  | 液槽式高效过滤器 | 662*662*90 | 6 | 879 | 5274 | 铝合金边框超细玻璃纤维滤材H14
123 |  | 六楼 | 亚高效过滤器 | 592*490*292 | 3 | 662 | 1986 | W型黑色塑料外框H104V
124 |  |  | 亚高效过滤器 | 287*490*292 | 3 | 439 | 1317 | W型黑色塑料外框H102V
125 |  |  | 初效板式过滤器 | 287*490*46 | 2 | 69 | 138 | 铝合金边框G4绿白棉双面折叠式护网
126 |  |  | 初效板式过滤器 | 287*592*46 | 1 | 76 | 76 | 铝合金边框G4绿白棉双面折叠式护网
127 |  |  | 初效板式过滤器 | 490*592*46 | 2 | 106 | 212 | 铝合金边框G4绿白棉双面折叠式护网
128 |  |  | 初效板式过滤器 | 592*592*46 |  | 122 | 122 | 铝合金边框G4绿白棉双面折叠式护网
129 |  |  | 亚高效过滤器 | 592*490*292 | 3 | 662 | 1986 | W型黑色塑料外框H104V
130 |  |  | 亚高效过滤器 | 287*490*292 | 3 | 439 | 1317 | W型黑色塑料外框H102V
13 |  |  | 初效板式过滤器 | 287*490*46 | 2 | 69 | 138 | 铝合金边框G4绿白棉双面折叠式护网
132 |  |  | 初效板式过滤器 | 287*592*46 | 1 | 76 | 76 | 铝合金边框G4绿白棉双面折叠式护网
133 |  |  | 初效板式过滤器 | 490*592*46 | 2 | 106 | 212 | 铝合金边框G4绿白棉双面折叠式护网
134 |  |  | 初效板式过滤器 | 592*592*46 | 1 | 122 | 122 | 铝合金边框G4绿白棉双面折叠式护网
135 |  |  | 液槽式高效过滤器 | 352*352*90 | 17 | 357 | 6069 | 铝合金边框超细玻璃纤维滤材H14
136 |  |  | 液槽式高效过滤器 | 516*516*90 | 15 | 610 | 9150 | 铝合金边框超细玻璃纤维滤材H14
137 |  |  | 液槽式高效过滤器 | 662*662*90 | 5 | 879 | 4395 | 铝合金边框超细玻璃纤维滤材H14
269710

## 项目九
智能厌氧微生物培养系统项目市场调研清单
相关要求 | 数量 （台） | 限价（万元）
1.功能：主要用于制造厌氧（氧浓度为0%）、微需氧（氧浓度为6%）、特殊氧气比例（0.1%-18%，0.1%步进）的厌氧环境及二氧化碳浓度设定（0-30%，0.1%步进），适用于厌氧菌、微需氧菌、嗜二氧化碳菌和细胞培养；内置生物安全过滤装置，可对实验过程中产生的废气进行过滤，杜绝生物安全隐患；配套的培养罐内可搭载可在0-45℃、0-99%RH、0-20%氧气浓度、0-25%二氧化碳浓度严苛环境下工作的微生物生长曲线仪用于实时监测微生物生长状况和药敏实验。 2. 外形尺寸（L×W×H）：≤300mm×300mm×350mm。 3.操作方式：采用彩色操作屏≥7寸，内置软件支持用户菜单式选择培养项目，一键启动，自动生成。 4. 菜单包括弯曲菌培养、厌氧培养、微需氧培养、CO2浓度设定及“特殊氧气比例气体培养环境生成”。 5. 控制器（主机）：含真空泵、培养罐接口和气瓶接口及编程控制组件：所有的程序参数，如真空压力，反应气体压力，抽气注气循环次数都可通过控制器编程控制；编程后整个微需氧/厌氧条件生成过程自动运行，一键启动，中间无需人为干预。 6. 气体消耗量：微需氧≤ 2L/12平皿；厌氧≤ 7L/12平皿。 7. 多功能多规格培养罐可选：培养罐清澈透明方便观察，每只培养罐均可支持多种培养应用，包括厌氧、微需氧等；支持≥6种规格培养罐可选，包括小型培养罐（单罐放置6皿ф9cm培养皿）、中型培养罐（单罐放置12皿ф9cm培养皿）、中型双孔培养罐（单罐放置24皿ф9cm培养皿）、弯曲菌培养罐（单罐放置8块弯曲菌培养双孔板）、微生物鉴定专用培养罐（单罐放置4块酶标板/细胞培养板/鉴定条培养板）、大型培养罐（单罐放置36皿ф9cm培养皿或四个250ml三角瓶或8包均质袋）等，培养罐配套多种支架：适用于培养皿、双孔培养皿、微生物鉴定板条及三角瓶等微生物实验载体。 ▲8. 质控及质量检测：软件QA质控程序，≥5级质控：罐体连接、输入气体压力、罐体泄漏、罐盖密闭性及厌氧催化剂活性质控；可进行数据溯源：记录实验过程中的原始数据并可导出，具备打印机接口，可连接打印机。 9. 系统支持重启自动卸压：每1次重启均自动泄压。可快速处理减压阀输出压力过大，导致的输入压检测不通过的情况，泄压过程无需停机和手动卸压。 10. 科研模式：可同时设置任意不同气体（氧气、二氧化碳、氢气、氮气等）的混合比列，氧气与二氧化碳调节范围分别为0-30%，满足复杂场景下的培养需求。 11. 系统配置：系统主机1台，系统控制组件（含弯曲菌培养芯片组件和二氧化碳培养芯片组件）及质控软件1套，小型培养罐及小型培养罐配套不锈钢培养皿夹具（培养皿可放置6皿，ф9cm）2套，中型双孔培养罐及配套不锈钢培养皿夹具（可放置通用培养皿双叠24皿，ф9cm）2套，弯曲菌培养专用培养罐及配套不锈钢培养夹具（可放置8块弯曲菌培养双孔板）2套，微生物鉴定专用培养罐及配套不锈钢培养夹具（可放置4块酶标板/细胞培养板/鉴定条培养板）1套，二级气体减压阀1套，钯颗粒催化剂10袋，无线涡旋振荡单元（转速≥5300rpm、混匀直径≥6mm、可指示电量）、催化剂专用烘箱1台。 项目联系人： 刘老师 0591-62715322 | 1 | 25

## 项目十
2026年人体成分分析仪采购项目市场调研清单
相关要求 | 数量 （项） | 限价（万元）
一、主要参数要求 1.操作系统：要求安全性高，采用自主研发的封闭式操作系统（非Windows及Android系统） 2.技术原理：直接节段多频率生物电阻抗测量法（DSM-BIA法） 同时多频率生物电阻抗分析法（SMFIM 法） 3.测量方法：通过不少于8个不同的频率（1KHz、5KHz、50KHz、250KHz、500KHz、1MHz、2MHz，3MHz）分别在不少于5个节段部分（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢）进行不少于40种电阻抗测量； 4.人体成分计算方法：不使用经验值估算； 5.电极方法：4极8点接触式电极法； 6具有生物电阻抗矢量分析（BIVA图表）来评价人体状态； 7.阻抗测量范围不小于：10-1000Ω 8.1输出值不少于身体总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪、肌肉量、去脂体重、体重、肌肉脂肪分析、肥胖分析、细胞外水分比率分析、评分、营养评估、肥胖评估、身体均衡评估、 内脏脂肪等级（图示）、腰臀比（图示）、节段细胞内/外水分分析、体重控制、节段脂肪分析、身体水分组成、节段水分分析、身体围度、成长曲线、成长分数、身体水分历史记录（体重、身体总水分、细胞内水分、细胞外水分、细胞外水分比率）、人体成分测试历史记录（体重、骨骼肌、体脂百分比、细胞外水分比率）等26种； 8.2研究项目不少于22种：细胞内水分、细胞外水分、骨骼肌、去脂体重、基础代谢率、腰臀比、腹围、内脏脂肪等级、内脏脂肪面积、肥胖度、骨矿物质含量、身体细胞量、上臂围度、上臂肌肉围度、TBW/FFM、去脂体重指数、脂肪量指数、SMI、骨骼肌/体重、ECM/BCM、TBW/WT、建议的热量摄入； 8.3 具有SMI 、SMI历史记录（至少5次）、全身相位角（50kHz）、全身相位角历史记录（至少5次）、节段相位角包括（5kHz、50kHz、250kHz）； 二、功能参数要求 1.显示LOGO：报告纸中显示名称、地址、联系方式； 2.报告纸类型：身体水分报告纸、人体成分报告纸、儿童结果报告纸、研究报告纸、评价报告纸、对比报告纸； 3.电极类型：手部电极采用杠杆式，可以杜绝线缆式电极易于损坏和电流不稳定的缺点； 4.二维码：扫描测试结果二维码，可通过手机查询结果； 5.语音提示：按键输入及检测过程中提供提示音及语音向导功能； 6.保存结果：通过输入ID号可储存结果≥100000次； 7.备份数据：可用USB存储设备备份和恢复数据； 8.测量模式：自助模式、专家模式； 9.指纹识别：识别测试者的指纹，基本信息可自动输入至设备主机； 10.显示屏：≥10英寸彩色触摸屏； 11.外部接口：RS-232C不少于4个 、USB 端口不少于2个、LAN 端口1个、蓝牙1个、Wi-Fi 1个； 12.兼容打印机：激光/喷墨打印机； 13.输出频率误差：±1% 14.信息输入方式：主机同时具备触摸屏和按键结合2种方式输入测试者信息； 15.测试年龄范围：最小到1岁 16.测试身高范围：最小到50cm 17.四肢阻抗误差：±1% 18.输出电流 ：为了保证设备安全性，1kHz频率输出电流 ：≤70μA（±10μA），可以更加安全测量孕妇、儿童等特殊人群； 19.测试体重范围 不小于5-300kg 20.主机重量：≥46kg 21、因筛查需求，因此该设备需联动同品牌握力器进行数据上传，用于分析该受试者肌肉握力情况，判断是否有肌少症风险 22、同时需结合心率带数据，同步分析该人体运动表现，从而定制运动处方 23、设备配备有专门的金属收纳箱，等轮子与拉杆，方便设备携带外出检测使用。 项目联系人： 黄老师 0591-62715069 | 1 | 42

## 项目十一
热释光剂量仪市场调研清单
相关要求 | 数量 （项） | 限价（万元）
1.量程：0.01μGy～10Gy； 2.升温速率：1～40℃/s； 3.加热时间：0～40s； 4.加热方式：电加热； 5.加热温度：1-400℃； 6.光源稳定度：≤0.5%（连续10次）； 7.线性：偏差≤1% ； 8.制冷技术：探头单元采用半导体制冷模式，恒温15℃-20℃； 9.配套有不同的加热盘，可测量多种类型热释光探测器，如圆片、方片、玻璃管及粉末等； 10.仪器自动扣除预设本底； 11.提供不少于四段测量量程，满足不同的测量需要； 12.个人剂量监测数据处理软件系统性能要求： （1）数据库包括个人剂量监测所有信息，如人员编号、姓名、单位、性别、工种、佩戴日期、剂量，并可导出； （2）数据库可与Excel兼容； （3）有较好的缺失数据、异常数据、名义剂量的处理功能，报表中应剔除异常数据； （4）仪器配套数据处理系统：可实现数据统计、分析、报告、报表功能；与全国放射卫生信息平台数据实现对接、一键导入； 13.配套工作站：内存不少于32G，固态硬盘不少于512G。 项目联系人： 邱老师 0591-62715509 | 1 | 15

## 项目十二
盐碘分析仪采购项目市场调研清单
相关要求 | 数量 （项） | 限价（万元）
1. 数量：全自动盐碘分析仪1台 2.应用范围：适用于样品中碘含量分析与检测 3.技术要求 1、功能与原理 全自动盐碘滴定分析 原理：盐碘检测严格按照国家质量检验检疫局总局发布的标准方法《GBT13025.7-2012制盐工业通用试验方法 碘的测定》中的容量法要求的步骤进行检测，实现自动搅拌溶解盐样，自动添加试剂，混匀后采用RGB技术实现自动滴定硫代硫酸钠标准溶液并分析数据。 2、主要技术参数及要求 2.1性能要求 2.1.1采用RGB技术实现滴定终点的自动识别判断，并分析数据。 2.1.2 ★≥24个恒温水浴位，可同时消解≥24位，可分区分批消解≥12位/次。 2.1.3 盐碘检测范围：0-50mg/kg。 2.1.4 ★准确度：能满足国家标准对准确度的要求。 2.1.5 ★方法精密度：相对标准偏差RSD≤3%。 2.1.6 ★既可以做直接滴定法，也可以做氧化还原滴定法。 2.2样品盘和试剂位 2.2.1样品管：50mm*130mm规格的玻璃试管。 2.2.2试剂开放，配套试剂盒，用户可使用原厂试剂，也可自行配备。 2.2.3一次性可以同时摆放24个样品。 2.2.4 ★可在线搅拌、混合、溶解样品。 2.3清洗站 2.3.1 每次采用新鲜清洗液自动清洗取样头。 2.3.2 每次实验结束自动清洗所有管路。 2.3.3可以根据实验需要，设定清洗方法。 2.4数据控制与输出 2.4.1采用触屏控制，直接编辑输出信息。 2.4.2自动记录滴定体积并计算结果。 2.4.3软件自动控制仪器分析，无须人工干预。 2.4.4 内置调试软件，可校准加液精度。 3、工作环境与条件 3.1 环境温度：5-40℃ 3.2 相对湿度：20-80% 3.3 电源供应：200-240V （AC） 4、主要配置清单： 4.1 两个高精度滴定泵 4.2 四路高精度加液系统 4.3 一个清洗蠕动泵 4.4 一个三轴机械臂系统 4.5 一个搅拌模块 4.6一个高精度RGB检测模块 4.7一个双温区恒温水浴系统 4.8一个液位检测补水系统 4.9 一个低残留清洗位 4.10 一个加液精度自动校准系统 4.11 一个触摸屏幕 4.1250根国标配置试管 4.13分析软件 4.15 冷水机 4.16防潮柜1台，容积大于等于100升 | 1 | 28