附件1

- 一、项目预算

中心冷库需开展保温性、库内温度均匀性，开门、断电库内温度测试等方面的冷链验证，冷库面积约300平方米，初步预算经费为9500元。

| 项目 | 验证内容 | 规格及要求 | 数量 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷藏库满载验证 | 129㎡ 361m³ | 1 | 9500元 | （2°~8°） |
| 2 | 冷冻库满载验证 | 3.9㎡ 11m³ | 1 |  | -20° |
| 3 | 缓冲库满载验证 | 61㎡ 171m³ | 1 |  | （2°~8°） |
| 4 | 协助出具验证报告 | 协助制作各验证报告 | 1 |  |  |
| 5 | 培训相关质管人员 | 对单位质管人员进行验证培训 | 1次 |  |  |

- 项目技术要求

1.应满足国家食药监总局关于 GSP 附录3和附录5对验证的要求，提供合格的验证服务报告，验证结果应在一年内持续有效；

2.应具备温湿度冷链验证技术服务及相关 GSP 技术咨询的资质；

3.本次验证仅做满载测试。

三、项目商务要求

1.项目须于2025年11月30日前制作完成并通过采购人验收。

2.以上均包含验证、运输、安装等费用，相关验证方案需采购人同意后方可进行施工。

3.合同签订后，所有项目要求内容完成并经验收合格后，一次性支付所有款项。